PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA PRZASNYSZ

NA LATA 2004-2007 Z UWZGLĘDNIENIEM

PERSPEKTYWY NA LATA 2008-2011

Przasnysz, maj-październik 2004 r.

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	4

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania	4

2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe	4

3. Obowiązujące przepisy	5

4. Dane ogólne o jednostce objętej planem	5

II. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	6

1. Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	6

1.1. Informacje ogólne	6

2. Źródła powstawania, rodzaje i ilości odpadów komunalnych	7

2.1. Źródła powstawania odpadów komunalnych	7

2.2. Rodzaje odpadów komunalnych	7-8

2.3. Ilości powstających odpadów komunalnych	8-9

3. Istniejący system zbierania odpadów komunalnych	10

3.1. Gromadzenie wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych	10

3.2. Zbiórka i transport odpadów komunalnych zmieszanych	10

3.3. Zbiórka i transport odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny	11-12

3.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	12

3.4.1. Odzysk odpadów komunalnych	12

3.4.2. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	12

3.5.Postępowanie z wytypowanymi odpadami komunalnymi w gminie	12

3.5.1. Odpady z turystyki	12

3.5.2. Odpady opakowaniowe	12-13

3.5.3. Odpady wielkogabarytowe	13

3.5.4. Odpady budowlane	13

3.5.5. Inne specyficzne odpady	13

3.5.6. Odpady niebezpieczne wytworzone w grupie odpadów komunalnych	14

3.5.7. Komunalne odpady obojętne	14

3.5.8. Odpady biodegradowalne (organiczne)	15

3.5.9. Zużyte opony	15

3.5.10. Odpady nieopakowaniowe	15

3.6. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych	15-16

4. Sposób postępowania z odpadami z sektora gospodarczego  - analiza stanu aktualnego	16

4.1. Źródła powstawania odpadów z sektora gospodarczego	16

4.1.1. Źródła powstawania odpadów z sektora gospodarczego	16

4.1.2. Rodzaje powstających odpadów z sektora gospodarczego	17-18

4.1.3. Ilości powstających odpadów z sektora gospodarczego	18

4.2. Sposób postępowania z odpadami z sektora gospodarczego  na terenie gminy

(istniejące systemy zbierania odpadów)	18

4.2.1. Gromadzenie wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego	18-19

4.2.2. Zbiórka i transport odpadów z sektora gospodarczego	19

4.2.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego	19

4.2.4. Postępowanie z wytworzonymi odpadami z sektora gospodarczego  w gminie	20

4.2.5. Postępowanie z wytypowanymi odpadami niebezpiecznymi z sektora

gospodarczego  w gminie	20-22

5. Przywóz odpadów na teren gminy i wywóz odpadów z terenu gminy	22

6. Lokalizacja składowisk odpadów i ich aktualny stan	22-23

7. Działania Miasta w zakresie poprawy sytuacji w gospodarce odpadami	23

III. PROGNOZA ZMIAN	23

1. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze

zmian demograficznych i gospodarczych	23-24

2. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami	24

2.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	24

2.2. Działania zmierzające do ograniczania ilości powstających odpadów i ich

negatywnego oddziaływania na środowisko	24-25

2.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie

zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności

odpadów komunalnych	25-27

2.4. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	27-28

IV. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	28

1. Założone cele	28-29

2. Projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności komunalnymi

i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwiania

ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów	29

2.1.Załozenia systemu gospodarki odpadami wynikające z powiatowego planu	30

2.2. Sposób  zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta	30-31

2.2.1. Sposób zbierania i gromadzenia (magazynowania) odpadów

komunalnych niesegregowanych	32

2.2.2. Sposób zbierania i gromadzenia (magazynowania) odpadów komunalnych

selektywnie zbieranych (w szczególności opakowaniowych)	33-38

2.2.3. Środki transportu odpadów	38

2.2.4. Odbiorcy zebranych odpadów	38-39

2.2.5. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	39

V. ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES CO NAJMNIEJ 8 LAT	39

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY OKRES 4 LAT	40

1. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne z ich

realizację	40-42

2. Przewidywane koszty związane z realizacją planu	43

2. Źródła finansowania rozwoju gospodarki odpadami w gminie	43-46

VII. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO	46

VIII. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW

POZWALAJĄCYCH NA OKREŚLENIE SPOSOBU ORAZ STOPNIA REALIZACJI

CELÓW I ZADAŃ ZDEFINIOWANYCH W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI

Z UWZGLĘDNIENIEM ICH JAKOŚCI I ILOŚCI	47-49

IX. PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ MONITORING SYSTEMU	50

X. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	50-52

XI.PODSUMOWANIE	52-53

XII. DODATEK - proponowane etapy wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów	53-54

XIII.ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY - MAPA LOKALIZACJI INSTALACJI DO

UNIIESZKODLIWIANIA I ODZYSKU ODPADÓW	54

## I. WSTĘP

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, zgodnego z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) gospodarowania odpadami na każdym etapie podejmowania działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska opracowywane są plany gospodarki odpadami. Najniższym szczeblem podziału terytorialnego, na którym takie plany są opracowywane jest gmina. Niniejsze opracowanie stanowi właśnie gminny plan gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami na każdym szczeblu jest częścią programu ochrony środowiska danej jednostki terytorialnej chociaż jest osobnym opracowaniem.

Plany określają: aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów oraz system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Obowiązek opracowania gminnego planu gospodarki odpadami wynika z art. 14 i 15  ww. ustawy o odpadach. Projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowuje burmistrz lub wójt. Projekty planów podlegają zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.  Burmistrz co 2 lata składa radzie gminy sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami.

Niniejszy plan gospodarki odpadami obejmuje teren miasta Przasnysz.

W opracowaniu pojęcie „gmina” bez jej oznaczenia dotyczy gminy Miasta Przasnysz.

2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe.

Materiały wyjściowe do niniejszego opracowania stanowiły w szczególności:

-  Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, zwany w dalszej części “plan wojewódzki”,

-  Powiatowy Plan Gospodarki  Odpadami, zwany w dalszej części “plan powiatowy”,

-  Informacje uzyskane z Urzędu Miasta w Przasnyszu,

-  Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych dla miasta Przasnysza na terenie

wsi Oględa, gm. Przasnysz, Zielona Góra czerwiec 2002 r.

-  Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Przasnyszu Zielona Góra czerwiec 2002 r.

-  Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Przasnyszu, grudzień 2003 r.

-  Raporty o stanie środowiska województwa mazowieckiego, WIOŚ w Warszawie,

-  Informacje uzyskane z innych źródeł,

-  Literatura fachowa oraz oględziny i wizje  w terenie.

Niniejszy plan gospodarki odpadami został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9.04.2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) określającym szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzenia planu gminnego.

3. Obowiązujące przepisy.

Przy sporządzaniu planu skorzystano w szczególności z następujących aktów prawnych:

- Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zmianami].

- Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zmianami].

- Ustawa  z  dnia  27  lipca  2001 r.  o  wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z póź. zmianami].

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach [Dz. U. Nr 132 poz. 622 z póź. zmianami].

- Ustawa  z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [Dz. U. Nr 63 poz. 638 z póź. zmianami].

- Ustawa  z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o  opłacie produktowej i opłacie depozytowe [Dz. U. Nr 63 poz. 639 z póź. zmianami].

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. 112, poz. 1206].

- Rozporządzenia do ww. ustaw i inne ustawy z zakresu dotyczącego odpadów.

4. Dane ogólne o jednostce objętej planem.

Miasto Przasnysz położone jest nad rzeką Węgierką w południowej części powiatu przasnyskiego, który jest usytuowany w północnej części województwa mazowieckiego. Gmina miejska Przasnysz sąsiaduje tylko z wiejską gminą Przasnysz. Powierzchnia miasta liczy – 25,16 km2. Gminę zamieszkuje 17 657 mieszkańców, tj. ok. 31 % ogólnej liczby ludności powiatu. Ludność miasta Przasnysz stanowi 0,3 % ludności województwa mazowieckiego.

Gęstość zaludnienia miasta wynosi 702 osoby na 1 km2.

Zewnętrzne drogowe powiązania komunikacyjne miasta zapewniają przebiegające drogi krajowa Warszawa-Szczytno oraz drogi wojewódzkie Przasnysz-Ciechanów, Przasnysz-Mława i Przasnysz-Ostrołęka. Odległość Przasnysza od Warszawy – 110 km, od Ciechanowa  26 km, od Ostrołęki– 56 km.

Przasnysz jest miastem powiatowym posiadającym infrastrukturę typową dla tego typu miejscowości w zakresie obsługi ludności, w tym obsługi administracyjnej. Znajdują się tutaj jednostki samorządowe i instytucje państwowe takie jak: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Straż Pożarna  czy też Nadleśnictwo.

Na terenie miasta działalność gospodarczą zgłosiło 1275 podmiotów.

Przasnysz leży na terenach o wysokiej bonitacji gleb. W granicach administracyjnych miasta występują grunty II i III klasy nadające się pod uprawy rolno-ogrodnicze. Tylko nieliczne fragmenty miasta to gleby V i VI klasy.

Miasto Przasnysz położone jest na Wysoczyźnie Ciechanowskiej i stanowi część Niziny Północno-Mazowieckiej, która wchodzi w skład Nizin Środkowopolskich. Teren miasta jest wyniesiony na wysoczyźnie morenowej od ok. 116,0 do 123,0 m npm. Ponadto na terenie miasta występuje taras nadzalewowy rzeki Węgierki (114,0-117,0 m npm.) i taras zalewowy rzeki (112,0-116,0 m npm.). Utwory geologiczne na terenie miasta reprezentowane są przez czwartorzęd o miąższości co najmniej 75 m (sięgającym maksymalnie do 150 m). W profilu geologicznym występują dwa poziomy glin zwałowych przedzielonych piaskami, żwirami lub utworami zastoiskowymi (iły, mułki, piaski pylaste). Warstwa glin jest zmienna w granicach 0,3 do 15 m, pierwsza warstwa występuje na różnych głębokościach w różnych częściach miasta. Ogólnie rzecz ujmując na terenie miasta występują tereny, na których pierwsza warstwa glin występuje od powierzchni. Warunki geologiczne nie są bardzo istotne ponieważ miasto posiada lokalizację składowiska na terenie gminy Przasnysz, które być może zapewni możliwość składowania odpadów przez następne kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

II. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE

1. Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

1.1. Informacje ogólne.

Sprawa postępowania z odpadami komunalnymi na terenie miasta została ujęta w uchwale Nr XXXV/284/97 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 1997 roku  w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Przasnysza regulaminu określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku.

Uchwała w załączniku nr 1 ustala zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w mieście Przasnysz. Ustalone zostały tam wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego, zasady gromadzenia odpadów, w tym miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości, urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów oraz kwestie dokumentowania i egzekwowania potwierdzenia usług w zakresie gospodarowania odpadami. W myśl uchwały mieszkańcy powinni wyposażać nieruchomości w szczelne zamykane pojemniki do gromadzenia odpadów o pojemności od 110 l do 7 m3. Dopuszczono czasowe przetrzymanie odpadów w workach z tworzyw sztucznych oraz możliwość samodzielnego wywozu odpadów na składowisko przez mieszkańców miasta. W załączniku do uchwały określono osobne ogólne zasady postępowania z odpadami wielkogabarytowymi, medycznymi i niebezpiecznymi oraz ogólne zasady selektywnej zbiórki odpadów. Nie przedstawiono minimalnej częstotliwości wywozu odpadów w określonych odstępach czasu.

W uchwale nie przedstawiono miejsca, do którego mogą być wywożone odpady.

Wskazane jest uaktualnienie uchwały w związku z kilkakrotną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

Obecnie, składowisko na którym składowane są odpady komunalne z miasta zlokalizowane jest na terenie gminy Przasnysz, które znajduje się w m. Oględa. Obiekt eksploatowany jest od 1986 roku. Stan nagromadzenia odpadów (szacunkowy z racji braku wagi na terenie obiektu na początku jego eksploatacji) na składowisku wynosi – 117977 Mg (31.12.2002 r.). Rocznie na składowisko trafia ok. 7000 Mg odpadów. Aktualnie eksploatowana jest kwatera najdalej położona od wjazdu. Pojemność projektowa składowiska wynosi 280250 Mg. Obiekt posiada kwaterę składową bez uszczelnienia od podłoża, ogrodzenie, wagę, brodzik do dezynfekcji kół pojazdów, sprzęt ciężki, budynki garażowo-magazynowe. Wpływ składowiska na środowisko jest monitorowane za pomocą 7 piezometrów. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wydało decyzję nakazującą dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów w dwóch terminach do 31.12.2005 r. (uzupełnienia dla istniejącego obiektu) i do 31.12.2009 r. (wykonanie działań inwestycyjnych dotyczących w szczególności wykonania szczelnej kwatery składowej).

# Miasto nie uczestniczy w  celowym związku gmin do spraw zagospodarowania odpadów, jednakże prowadzone są rozmowy w sprawie powołania takiego związku.

Plan powiatowy zakłada w jednym z wariantów możliwość istnienia składowiska w Oględzie jako obiektu rejonowego.

2. Źródła powstawania, rodzaje i ilości odpadów komunalnych.

2.1. Źródła powstawania odpadów komunalnych

Źródła powstawania odpadów komunalnych na terenie miasta Przasnysz są podobne do źródeł powstawania w innych gminach. Źródłami powstawania odpadów komunalnych są:

-	gospodarstwa domowe,

-	obiekty użyteczności publicznej, urzędy, szkoły, placówki kulturalne,

-	podmioty prowadzące działalność gospodarczą wytwórczą i usługową,

-	turystyka,

-	czyszczenie ulic i placów,

-	porządkowanie cmentarzy,

-	kosze uliczne.

Trudno jest przedstawić ilość odpadów komunalnych z poszczególnych źródeł odbieranych w ciągu roku przede wszystkim z racji braku prowadzenia dodatkowej ewidencji. Na pewno zasadniczym źródłem są gospodarstwa domowe, dalej obiekty użyteczności publicznej i podmioty gospodarcze.

2.2. Rodzaje odpadów komunalnych

Rodzaje odpadów komunalnych zostały przedstawione w grupie 20 katalogu odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Odpady komunalne zostały przedstawione w 3 podgrupach; łącznie 41 rodzajów odpadów. Najpowszechniej spotykanym odpadem komunalnym jest odpad o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne.

Ogólnie można powiedzieć, że wśród odpadów komunalnych występują :

- odpady inne niż niebezpieczne (jako przeważająca ilość),

- komunalne odpady niebezpieczne (małe ilości ale niebezpieczne dla środowiska),

- komunalne odpady obojętne (małe zagrożenie dla środowiska).

W praktyce odpady komunalne, o których myślimy i które trafiają na składowiska są najczęściej mieszaniną różnego rodzaju odpadów zaliczanych do komunalnych innych niż niebezpieczne, nierzadko z domieszką odpadów obojętnych i co gorzej z komunalnymi  odpadami niebezpiecznymi.

Rozpatrywanie gospodarki odpadami komunalnymi w planie gminnym musi być w miarę możliwości powiązane z planami wyższych rzędów (wojewódzkim, powiatowym) przez co w niniejszym opracowaniu uwzględniono kategorie odpadów komunalnych wymienione w ww. planach, tj.

- odpady organiczne (domowe organiczne pochodzenia roślinnego, m. in. z pielęgnacji ogródków i terenów przydomowych  i pochodzenia zwierzęcego) oraz inne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, w pielęgnacji zieleńców publicznych, z pielęgnacji cmentarzy) – te odpady wymieniono za planami wyższych rzędów chociaż w ustawie o odpadach nie ma definicji “odpady zielone”, które są nota bene odpadem organicznym, więc te odpady powinny być rozpatrywane łącznie,

- odpady z papieru i tektury (nieopakowaniowe i opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe na bazie papieru),

-  tworzywa sztuczne (opakowaniowe i nieopakowaniowe),

-  szkło (opakowaniowe i nieopakowaniowe),

-  złomy metali (opakowaniowe i nieopakowaniowe),

-  tekstylia,

-  odpady mineralne (odpady z czyszczenia ulic i placów: ziemia, piasek, kamienie),

-  drobna frakcja popiołowa (drobne odpady ze spalania paliw stałych w piecach),

-  odpady wielkogabarytowe,

-  odpady budowlane (odpady z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych

ze strumienia odpadów komunalnych),

-  inne specyficzne,

-  odpady niebezpieczne wytwarzane wśród odpadów komunalnych.

Należy zwrócić uwagę, że niektóre odpady (np. drobna frakcja popiołowa) nie są reprezentowane w katalogu odpadów komunalnych (grupa 20) i stąd będzie kłopot z określaniem faktycznych ilości wytwarzania tych odpadów. Podobnie odpady tekstyliów nie są w osobny sposób zbierane (jako odpady). Postępowanie z tymi dwoma odpadami nie zostało przedstawione w dalszej części planu. Ewidencja odpadów jest prowadzona według klasyfikacji zawartej, w zacytowanym na wstępie tego punktu planu, katalogu odpadów.

W odpadach komunalnych można mieć do czynienia z innymi odpadami tzw. problematycznymi. Dotyczy to m.in. przeterminowanych leków, zużytych opon od osób fizycznych czy też padłych zwierząt np. domowych, które nominalnie nie są odpadami niebezpiecznymi.

Z takimi wyżej wymienionymi odpadami mamy lub możemy mieć do czynienia na terenie miasta Przasnysz.

2.3  Ilości powstających odpadów komunalnych

Ustalenie faktycznej ilości odpadów komunalnych powstających na terenie miasta stwarza pewne trudności. Opierając się na prowadzonej ewidencji, w oparciu o zainstalowaną na składowisku wagę przedstawiono, że w 2003 r. w Przasnyszu powstało co najmniej 4600 Mg odpadów komunalnych. Tyle odpadów z miasta Przasnysz trafiło na składowisko. (dane od zarządzającego składowiskiem). Z terenu miasta odpady komunalne odbierane są prawie w 100 %. Dane powyższe uzyskano w Urzędzie Miasta Przasnysz. Potwierdza to fakt występowania niewielkiej ilości nielegalnych miejsc wyrzucania odpadów na terenie miasta (pojawiających się po okresie zimowym).

Powyższa ilość odpadów powstających w gospodarstwach domowych odbiega nieco od wyliczenia z zastosowaniem wskaźnika dla terenów miejskich - 1,6 m3 /Mk/rok (17657  x 1,6 x 0,2 Mg/m3 = 5650 Mg). Różnica między ilością wyliczoną a przedstawioną przez zarządzającego składowiskiem jest spora (około kilkaset ton), pomimo, że część odpadów zebrano selektywnie (ok. 100 Mg) w sposób zorganizowany, część zebrano w sposób niezorganizowany, a pewna ilość odpadów budowlanych została zagospodarowana bez ewidencji.  Rozbieżność może wynikać ze zbyt dużego wskaźnika dla terenów miasta (część terenów miasta stanowi zabudowa o charakterze indywidualnym z możliwością zagospodarowania odpadów organicznych), braku ujęcia odpadów zebranych w punktach skupu np. metali lub ilość ustalona przez zarządzającego nie obejmuje wszystkich odpadów z terenu miasta. Do dalszych analiz przyjęto ilość 5000 Mg jako pośrednią między ilością obliczoną i ustaloną na bazie danych od zarządzającego składowiskiem. W planie powiatowym przedstawiono ilość powstających odpadów na terenie miasta jako 5228,9 Mg. Są to wielkości zbliżone. W praktyce trudno jest dokładnie określić ilość powstających odpadów komunalnych.

Tabela 1. Ilość odpadów komunalnych (z rozdziałem na strumienie) wytwarzanych na terenie miasta Przasnysz (według proporcji z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami) dla roku 2003 w  Mg/rok.

| Lp. | Strumienie odpadów komunalnych | Ilość | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 980,0 | 19,6 |
| 2. | Odpady “zielone” | 140,0 | 2,8 |
| 3. | Papier i tektura nieopakowaniowa | 265,0 | 5,3 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 265,0 | 5,3 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 60,0 | 1,2 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 360,0 | 7,2 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 155,0 | 3,1 |
| 8. | Tekstylia i odzież | 120,0 | 2,4 |
| 9. | Szkło nieopakowaniowe | 45,0 | 0,9 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 270,0 | 5,4 |
| 11. | Metale, złom metalowy | 110,0 | 2,2 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 30,0 | 0,6 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 15,0 | 0,3 |
| 14. | Odpady mineralne | 410,0 | 8,2 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 905,0 | 18,1 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 280,0 | 5,6 |
| 17. | Odpady budowlane | 555,0 | 11,1 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 35,0 | 0,7 |
|  | Razem | 5000,0 | 100,0 |

Skład morfologiczny odpadów komunalnych (tendencje).

Skład morfologiczny wytwarzanych odpadów komunalnych zmienia się w miarę wzrostu gospodarczego kraju, a także poziomu życia mieszkańców.

Zwiększa się udział  makulatury, tekstyliów, złomu metali, tworzyw sztucznych i opakowań szklanych. Zmiany te znajdują potwierdzenie w wynikach badań składu odpadów wywożonych na składowiska w kraju i za granicą. Skład odpadów jest złożony, zmienny w czasie, uzależniony od wielu czynników takich jak pora roku, sposób ogrzewania budynków, rodzaj zabudowy mieszkaniowej ilości obiektów użyteczności publicznej, biur i wielu innych. Z powyższych względów dokładne określenie składu morfologicznego odpadów można dokonać na podstawie skomplikowanych badań w cyklu rocznym. W danym przypadku ograniczono się do przedstawienia przykładowego składu morfologicznego  na podstawie danych zawartych  w literaturze.

W oparciu o wyniki dotychczas przeprowadzanych badań oraz przewidywane zmiany w składzie odpadów (wzrost ilości opakowań papierowych i z tworzyw sztucznych, zmniejszenie udziału odpadów spożywczych i paleniskowych) przewiduje się, że do 2010 r. wskaźnik objętościowy wytwarzanych odpadów będzie nieznacznie rósł przy mającym tendencję do stabilizacji wskaźniku wagowym 1 m3 odpadów komunalnych. Powyższe tendencje przy przewidywanym zerowym lub wręcz ujemnym przyroście liczby mieszkańców miasta pozwalają na wykazanie, że wagowo ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy będzie na poziomie zbliżonym do przedstawionego za 2003 r.

3. Istniejący system zbierania odpadów komunalnych.

3.1. Gromadzenie wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych.

Gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych na terenie miasta Przasnysz odbywa się w pojemnikach o pojemności 110 l i 240 l (budownictwo jednorodzinne) i w pojemnikach o pojemności 1100 l i 7 m3 ( budownictwo wielorodzinne). W Przasnyszu 81 % mieszkańców mieszka w budynkach wielorodzinnych, 17 % w budownictwie jednorodzinnym, a 2 % w zabudowie zagrodowej.

3.2. Zbiórka i transport odpadów komunalnych zmieszanych.

Zorganizowany odbiór odpadów realizowany jest praktycznie na terenie całego miasta. Każdy z mieszkańców jeżeli tylko ma takie życzenie może korzystać z usług firmy wywozowej. Szacuje się, że w takim systemie uczestniczy nominalnie ok. 100 % mieszkańców Przasnysza. Mieszkańcy samodzielnie wywożący odpady na składowisko i mieszkańcy nie uczestniczący w zorganizowanej zbiórce odpadów („nie produkujący odpadów”) stanowią znikomy odsetek mieszkańców miasta.

Odpady w sposób zorganizowany odbierane są z terenu miasta średnio 4 razy w miesiącu (dzielnice mieszkaniowe). Odpady mogą być odbierane także na zgłoszenie – duże kontenery. System zbierania odpadów oparty jest w szczególności na pojemnikach zgodnie z opisem w punkcie 3.1.

Ponadto odpady komunalne zbierane są w koszach ulicznych ustawionych przy ulicach,  placach i innych miejscach użyteczności publicznej miasta.  Odpady komunalne powstają również w związku z porządkowaniem cmentarzy komunalnych w Przasnyszu. Wywozem odpadów z cmentarza i koszy ulicznych z miejsc publicznych zajmuje się Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Odpady zmieszane od wytwórców odpadów komunalnych z terenu miasta odbierane są przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MZGKiM) z Przasnysza. Firma posiada sprzęt do wywozu odpadów zebranych w pojemniki o poj. 110 l, 240 l, 1100 l oraz 7 m3 - łącznie 4 samochody (2 na podwoziu marki Star do kontenerów KP-7, 2 samochody z nadbudową typu Brzesko do wywozu odpadów zbieranych w pojemnikach do pojemności 1100 l). Ponadto firma dysponuje 2 pojazdami z HDS do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki. Odpady wożone są na składowisko w Oględzie. Firma posiada zezwolenie na odbiór odpadów  z miasta Przasnysza. Zakład odbiera też odpady z gmin sąsiednich; gminy wiejskiej Przasnysz oraz z gmin: Krasne, Krzynowłoga Mała,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Orlika 27 opróżniająca odpady z pojemników od 1100 l do KP-7, brak danych dotyczących posiadanego sprzętu do wywozu odpadów, odpady wywożone są na składowisko w m. Oględa,

- Firma FUKS z Ostrołęki (brak danych na temat posiadanego sprzętu transportowego, zapewne dysponuje taborem umożliwiającym odbiór odpadów zmieszanych ponieważ funkcjonuje nie tylko na terenie Przasnysza),

- Jednostka Wojskowa dla własnych potrzeb wywozi odpady gromadzone w kontenerach KP-7, odpady wywożone są na składowisko w m. Oględa.

3.3. Zbiórka i transport odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

Na terenie miasta zbierane są selektywnie odpady „u źródła” za pomocą 48 pojemników o poj. 1100 l ustawionych w 14 miejscach. Zbierane są odpady w postaci tworzyw sztucznych, szkła (częściowo z rozdziałem na białe i kolorowe) i makulatury. Odpady „użytkowe” wybierane są również ze składowiska. Odpady z selektywnej zbiórki „u źródła” transportuje firma MZGKiM. Odpady wożone są na składowisko, gdzie występują boksy do gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki. Tam odpady po posortowaniu ręcznym (tworzywa sztuczne i makulatura) lub bez dalszego sortowania (szkło) przekazywane są odbiorcy tych odpadów.

Ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów jest oceniana jako jeszcze nie wystarczająca. Dla zapewnienia odbioru odpadów od większej liczby mieszkańców potrzeba by było jeszcze około 30 zestawów ustawionych na terenie miasta (osiedla i duże skupiska ludności – ok. 2/3 mieszkańców miasta). Spowodowałoby to, że 1 zestaw obsługiwałby ok. 300 mieszkańców. W literaturze zakłada się nawet dla 500 mieszkańców 1 zestaw. Jeżeli system selektywnej zbiórki miałby się rozwinąć to wskazane byłoby rozszerzenie obecnego systemu pojemnikowego i uruchomienie systemu workowego w domkach jednorodzinnych i występującej na terenie miasta zabudowie zagrodowej. Generalnie znaczna część odpadów użytkowych już podlega selektywnej zbiórce. Oczywiście do prowadzenia takiego procesu ciągle trzeba dokładać kolejne środki finansowe. Etap zbierania selektywnego na terenie miasta jest rozpoczęty w zakresie podstawowych odpadów użytkowych w strumieniu odpadów komunalnych.

Na terenie miasta zbiera się selektywnie odpady niebezpieczne w postaci zużytych baterii do sprzętu elektronicznego. W tym celu w bazie MZGKiM ustawiono pojemnik do zbierania tego odpadu. Każdy kto ma takie życzenie może zużyte baterie wrzucić do pojemnika. Takie odpady mogą być także zbierane w szkołach, przedszkolach i marketach do ustawionych pojemników do zbiórki odpadów. Zebrane odpady mogą być przekazywane odbiorcy spoza terenu miasta.

Selektywna zbiórka będzie wymagała rozwinięcia o kolejne odpady według pojawiających się potrzeb. Może to być selektywna zbiórka zużytych baterii, przeterminowanych leków lub innych odpadów.

Tabela 2. Ilości odpadów zebranych w sposób selektywny (na terenie miasta i na składowisku) w latach 2002-2003 w Mg.

|  | Rok 2002 | Rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| Szkło bezbarwne | 60 | 50,18* |
| Szkło kolorowe | 14 | - |
| Makulatura | 10 | 6,62 |
| Złom stalowy | 30 | 13,34 |
| Złom aluminium | 0,6 | - |
| Tworzywa sztuczne PET | 10,4 | 9,44 |
| Razem | 125 | 79,58 |

* - łącznie szkło bezbarwne i kolorowe

Powyższe dane dotyczą ilości odpadów zebranych przez MZGKiM Przasnysz.

Transport odpadów zbieranych selektywnie na terenie miasta realizują:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MZGKiM) z Przasnysza. Firma posiada sprzęt do wywozu odpadów zebranych w pojemniki typu „dzwon” o poj. 1,5 m3 ; 2,4 m3  i 2,5 m3.

- Zakład Handlowo-Usługowy „Al - Cu ZWROT” Andrzej Nałęcz Przasnysz, ul. Szosa Ciechanowska 13 (zbieranie i transport) – m. in. opakowania z metali, papieru, szkła, drewna, opony, kable, tworzywa sztuczne, guma, tekstylia. Zakład zbiera odpady w szczególności w miejscu siedziby firmy.

Problemem w zakresie selektywnej zbiórki odpadów jest to, że nie wszystkie podmioty wywożące odpady zmieszane z konkretnych rejonów miasta są zainteresowane prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, która jest dosyć kosztowna.

Rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się albo dopuszczenie do wywozu odpadów zmieszanych jednego podmiotu, który realizowałby także selektywną zbiórkę odpadów albo zobligowanie podmiotów prowadzących odbiór odpadów zmieszanych do jednoczesnego prowadzenia selektywnej zbiórki na obsługiwanym terenie. Drugie z przedstawionych rozwiązań wydaje się bardziej realne.

3.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

3.4.1. Odzysk odpadów komunalnych

W trakcie prowadzonych analiz ustalono, że na terenie miasta Przasnysz nie ma podmiotów prowadzących odzysk odpadów komunalnych.

3.4.2. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na terenie miasta nie są unieszkodliwiane odpady komunalne. Odpady komunalne z Przasnysza poddawane są procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowisku w m. Oględa zlokalizowanym na terenie gminy Przasnysz. Takiemu procesowi podlegają zmieszane odpady komunalne pochodzące z miasta w ilości ok. 4600 Mg rocznie.

3. 5. Postępowanie z wytypowanymi odpadami komunalnymi

3.5.1 Odpady z turystyki

Z racji nie zwrócenia uwagi na to źródło powstawania odpadów w planie powiatowym, co zresztą wynika ze specyfiki omawianego terenu ( miasto nie jest kurortem wypoczynkowym, a odpady z miejsc przebywania turystów, w tym z miejsc noclegowych odbierane są w ramach zbiórki odpadów komunalnych) nie omówiono tej kwestii jako marginalną w stosunku do całości problemu gospodarki odpadami komunalnymi.

3.5.2. Odpady opakowaniowe.

Należy zwrócić kolejną uwagę w stosunku do ustaleń planów szczebli wyższych, że odpady opakowaniowe powstają zarówno w gospodarstwach domowych (opakowania środków i produktów używanych w domach) jak i w zakładach produkcyjnych czy usługowych                   (opakowania po półproduktach lub podzespołach do dalszej produkcji lub przeróbki). Jednakże za planami wojewódzkim i powiatowym odpady opakowaniowe w niniejszym planie rozpatrzono przy odpadach komunalnych, pomimo, że mogą to być odpady niekomunalne (z produkcji, np. rozpakowywanie towarów).

Jeśli chodzi o odpady opakowaniowe to na terenie miasta prowadzona jest od kwietnia 2002 r. selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych. Formą selektywnej zbiórki odpadów jest też skup opakowaniowych złomów metali lub makulatury. Ponadto odpady opakowaniowe wybierane są ze składowiska w Oględzie przed przemieszczeniem odpadów na pryzmę.

Ilość odpadów opakowaniowych powstających hipotetycznie w mieście w ciągu roku na podstawie zestawienia z tabeli nr 1 –  1060,0 Mg.

3.5.3. Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe stanowią ważny i kłopotliwy element w strumieniu odpadów komunalnych. Stąd oddzielne rozpatrywanie sposobu postępowania z nimi. Odpady wielkogabarytowe występują w dwóch umownych kategoriach: jako odpady inne niż niebezpieczne (np. meble, w tym tapicerowane) oraz odpady niebezpieczne (np. znaczna część zużytego sprzętu RTV i AGD czy też wraki pojazdów mechanicznych osób fizycznych).

Aktualny sposób postępowania z tymi odpadami na terenie gminy jest typowy dla krajowych realiów. Część odpadów zawierających użytkowe elementy np. złomy metali jest w sposób niezorganizowany demontowana, stwarzając przy tym problem dla środowiska (np. opróżnianie do środowiska freonów z lodówek przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej). Część odpadów w całości bez segregacji i demontażu trafia bezpośrednio na składowisko (np. meble tapicerowane). Na składowisku odpady wielkogabarytowe, które tam trafiają nie są demontowane lecz w całości trafiają na kwaterę składową. Odpady wielkogabarytowe zbierane są okresowo w sposób zorganizowany przy okazji akcji „sprzątanie świata” na koszt miasta. Ostatnia taka akcja odbyła się w 2002 r. Odpady wielkogabarytowe mogą być odbierane przez firmę komunalną na indywidualne zgłoszenie.

Ilości hipotetyczne odpadów mogące powstawać w skali roku z tabeli nr 1 – 280,0 Mg.

3.5.4. Odpady budowlane

Odpady budowlane ze strumienia odpadów komunalnych też mogą być zarówno odpadami innymi niż niebezpieczne czy też wręcz obojętnymi (gruz budowlany), ale mogą to być odpady niebezpieczne np. odpady płyt azbestowych z prywatnych demontażów pokryć dachowych budowli.

Dotychczas odpady budowlane na terenie miasta zagospodarowane były w sposób tzw. zwyczajowy. Część odpadów wykorzystywana była do zagospodarowania powierzchni terenu osoby prywatnej, część trafiała na składowisko, gdzie stosowana była jako warstwa izolacyjna dla złożonych odpadów. Oczywiście spotykane są przypadki wyrzucania odpadów budowlanych w dowolne miejsca z zagospodarowaniem terenu jak i wyrzucanie odpadów tylko jako forma ich pozbycia się. Powyższy sposób postępowania dotyczy dotychczas odpadów innych niż niebezpieczne, ale płyty azbestowo-cementowe zaczynają pojawiać się wśród odpadów coraz powszechniej.

Ilości hipotetyczne z tabeli 1 -  555,0 Mg

3.5.5. Inne specyficzne odpady.

Do tych odpadów wskazane jest zaliczyć odpady w postaci padłych sztuk zwierząt. Zdarza się na przykład, że na drogach występują śmiertelnie potrącone zwierzęta czy też zwierzę domowe padło w domu mieszkańca gminy.  Z doświadczeń praktycznych wiadomo, że takie zwierzęta są aktualnie zakopywane w różnych miejscach lub wywożone na składowisko odpadów bo tak jest najtaniej i najprościej. Dotychczas nie zwracano uwagi na takie odpady.

3.5.6. Komunalne odpady niebezpieczne.

W strumieniu odpadów komunalnych zawsze możemy mieć do czynienia z pewną ilością odpadów zaliczonych do grupy odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z katalogiem, do komunalnych odpadów niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów, powstających na terenie gminy można zaliczyć w szczególności:

- zużyte akumulatory i baterie,

- zużyte oleje smarowe,

- lampy zawierające rtęć (świetlówki, lampy kompaktowe)

- odpady zawierające azbest,

- urządzenia chłodnicze zawierające freony i urządzenia elektroniczne (monitory),

- wycofane z eksploatacji pojazdy.

- inne nie wymienione.

Część odpadów jak np. zużyte akumulatory są przekazywane w punktach sprzedaży nowych baterii w ramach opłaty depozytowej. Ale jest cała gama komunalnych odpadów niebezpiecznych, które nie są selektywnie zbierane i trafiają na składowisko łącznie z wymieszanymi odpadami komunalnymi.

Z częścią odpadów nie wiadomo co się dzieje (np. zużyte świetlówki czy też zużyte oleje usuwane w garażach z pojazdów), można się tylko domyślać, że mogą trafiać na składowisko.

Dotychczas nie uruchomiono zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Ilości powstających na terenie miasta Przasnysz poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych dotychczas nie były przedmiotem analiz ilościowych.

Ilość (sumaryczna) odpadów niebezpiecznych mogących powstawać w skali roku z tabeli nr 1 – 35,0 Mg (bez pojazdów wycofanych z eksploatacji). Jak widać powyższe ilości są dosyć duże, przecież mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi.

3.5.7. Komunalne odpady obojętne.

Te odpady nie znalazły się w planach wyższych rzędów, ale autor planu uważa, że sposób postępowania z odpadami typu ziemia z wykopów pod budowę, kamienie czy “obojętny” gruz budowlany powinien być określony. Tu należy zwrócić uwagę, że np. ziemia z wykopów (przy realizacji inwestycji) jest traktowana w myśl ustawy o odpadach jako odpad o ile sposób postępowania z tą pozostałością nie został określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowę.  Na ogół nie zdajemy sobie często sprawy, że są to odpady, ponieważ brakuje stosowania zapisów o których była mowa powyżej.

Zazwyczaj tego typu odpady nie stwarzają dużego problemu ekologicznego ani problemu z ich zagospodarowaniem. Nie jest też prowadzona ewidencja ilości wytwarzanych takich odpadów. Z racji powyższego kwestia tych odpadów została przedstawiona bardzo ogólnie. Sposób postępowania z tymi odpadami na terenie miasta jest również tzw. zwyczajowy. Odpady takie mogą trafiać na składowisko do czasowego gromadzenia aby następnie wykorzystać do określonych celów.

3.5.8. Odpady biodegradowalne (organiczne)

Sprawa ustalania ilości i sposobu postępowania z odpadami biodegradowalnymi jest zupełnie nowym  tematem, z którym poszczególne jednostki zajmujące się odpadami będą musiały się uporać w najbliższym czasie z racji wymogów stawianych wobec przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Odpady biodegradowalne, a dokładniej odpady ulegające biodegradacji w myśl ustawy o odpadach są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Biodegradacji ulegają odpady organiczne. Takimi odpadami są w szczególności odpady organiczne z parków, zieleńców i ogrodów, odpady kuchenne, drewno, papier i tektura oraz osady ściekowe i itp.

Dotychczas na terenie miasta Przasnysz, podobnie jak w znacznej większości gmin w kraju odpady te nie podlegały specjalnym rygorom, trafiały one w szczególności na składowisko odpadów.

# Hipotetyczne ilości odpadów 1650,0 Mg (łącznie z makulaturą bez odpadów z oczyszczalni ścieków). W skład odpadów bodegradowalnych wliczono odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady „zielone”, makulaturę opakowaniową i nieopakowaniową.

3.5.9. Zużyte opony

Wyspecyfikowano te odpady z racji znacznego rozwoju motoryzacji i ujęcia tych odpadów w planie wojewódzkim z jednej strony oraz z racji wprowadzanych sukcesywnie zakazów składowania tych odpadów na składowiskach co było pospolitym sposobem postępowania jako działanie z drugiej strony. Dotychczas nie funkcjonuje system zbierania tych odpadów na terenie miasta. Nie są określone ilości powstających tych odpadów. Co prawda coraz częściej opony wymieniane są w punktach serwisowych ale istnieje również praktyka wymiany opon we własnym zakresie. Odpadowe opony wybierane są na składowisku ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych.

3.5.10. Odpady nieopakowaniowe

W tym punkcie należy zwrócić uwagę na fakt, ze oprócz typowych odpadów opakowaniowych np. z papieru, tworzyw sztucznych, szkła czy metalu występują odpady nieopakowaniowe o składzie chemicznym identycznych często jak opakowania. Na przykład papier gazetowy nie jest opakowaniem, odpadowe metalowe elementy konstrukcji (kształtowniki) też na ogół nie są opakowaniami czy też szkło budowlane (okienne). Odpady opakowaniowe i nieopakowaniowe posiadają różne oznaczenia kodowe podczas gdy zbierający nie rozdzielają odpadów na opakowaniowe i nieopakowniowe. Stwarza to kłopot w kwestii przeprowadzania bilansu tych odpadów w kontekście osiągania określonych poziomów np. selektywnej zbiórki odpadu opakowaniowego. Każdy kto gospodaruje odpadem powinien go odpowiednio zaszeregować  do opakowaniowego lub nieopakowaniowego.

3.6. Odpady z oczyszczalni ścieków.

# Ponieważ w przypadku tych odpadów występuje kolejna rozbieżność w prawodawstwie, stąd autor opracowania umieścił te odpady na styku odpadów komunalnych i przemysłowych. W definicji zawartej w ustawie o odpadach występuje określenie komunalne osady ściekowe jako osady z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. A definicja odpadu komunalnego w skrócie jest taka, że są to odpady powstające w gospodarstwach domowych lub odpady pochodzące od innych wytwórców, które są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Trudno się zgodzić, że w gospodarstwach domowych powstają odpady w postaci osadów ściekowych lub do nich podobne. Ponadto w grupie odpadów komunalnych (grupa 20) katalogu odpadów nie występują osady ściekowe. Ażeby nie burzyć schematu planów wyższych rzędów w tym względzie te odpady omówiono na styku odpadów komunalnych i przemysłowych co wydaje się być racjonalne.

Na terenie miasta Przasnysz funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych. Powstające w procesie oczyszczania ścieków odpady są to głównie: osady ściekowe                   (zazwyczaj jest to tzw. osad nadmierny, zbędny w procesie oczyszczania), piasek wychwytywany ze ścieków w piaskownikach oraz skratki wychwytywane na kratach (pływające elementy w ściekach). Ww. odpady charakteryzują się różną zawartością wody (uwodnieniem) oraz różną, a w przypadku osadów ściekowych dużą zawartością substancji organicznych.

Wymienione powyżej odpady z oczyszczalni dotychczas wywożone były na miejskie składowisko odpadów.

Ilość odpadów jakie powstały w 2003 r. na terenie Przasnysza: osad ściekowy – 5089,32 Mg uwodnionego (w 2003 r. osad nie był wywożony na składowisko), piasek z  piaskownika – 34,04 Mg i skratki 6,54 Mg.

4. Sposób postępowania z odpadami z sektora gospodarczego - analiza stanu aktualnego.

4.1. Źródła powstawania, rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego.

4.1.1. Źródła powstawania odpadów z sektora gospodarczego.

Źródłami powstawania tych odpadów są procesy związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej jak i usługowej.

Do większych podmiotów wytwarzających odpady w znaczących ilościach można zaliczyć: ABB S.A. Zakład Produkcyjny w Przasnyszu, KROSS sp. z o.o. (producent rowerów), Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze”, Zakład Technicznej Obsługi Rolnictwa, Zakład Energetyki Cieplnej, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, firmy WIMEST spółka jawna, BOMAR, JUNARET, jednostka wojskowa, przedsiębiorcy prowadzący usługi transportowe (92 szt.), prywatne praktyki lekarskie i dentystyczne, firmy świadczące usługi budowlane, piekarnie (4 szt.), ubojnia i masarnie (4 szt.), stacje paliw (7 szt.), zakłady stolarskie (3 szt.), auto-złom, placówki handlowe.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wytwarzające odpady powinny posiadać uregulowania formalnoprawne w zakresie wytwarzania odpadów (decyzje wydane przez Starostwo lub Urząd Wojewódzki lub złożenie stosownych informacji o gospodarowaniu wytworzonymi odpadami). Powyższe obowiązki nie dotyczą jedynie podmiotów wytwarzających rocznie do 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne (bez uwzględnienia odpadów komunalnych). Firmy zajmujące się zbieraniem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów obowiązane są do posiadania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności wydawane przez Starostwo Powiatowe  (poza sytuacjami wyjątkowymi, gdy wydanie decyzji leży w gestii Urzędu Wojewódzkiego). Podmioty wytwarzające odpady i prowadzące pozostałą gospodarkę odpadami  (np. zbieranie czy odzysk) są obowiązane do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów i przekazywania corocznych sprawozdań o ilości odpadów, którymi gospodarują Marszałkowi Województwa. Ankietowe informacje o gospodarowaniu odpadami zbiera również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

4.1.2. Rodzaje powstających odpadów z sektora gospodarczego.

Wśród  odpadów nazywanych zwyczajowo “przemysłowymi” podobnie jak przy odpadach komunalnych występują odpady:

-	inne niż niebezpieczne,

-	niebezpieczne,

-	obojętne.

W toku działalności  ogólnie wykazanych wyżej podmiotów gospodarczych powstają odpady “przemysłowe” inne niż niebezpieczne ale i odpady niebezpieczne, rzadziej są to odpady obojętne.

Do odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie miasta Przasnysz w relatywnie większych ilościach można zaliczyć:

-	odpady popaleniskowe,

-	odpady opakowaniowe (omówione przy odpadach komunalnych),

-     odpady z użytkowania pojazdów,

-     złomy metali,

-	odpady z oczyszczania ścieków (omówione na “pograniczu odpadów komunalnych i przemysłowych).

Do odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie miasta Przasnysz należy zaliczyć przede wszystkim:

-     zużyte świetlówki i lampy zawierające rtęć,

-     przepracowane oleje smarowe,

-     akumulatory i baterie,

-     odpady medyczne i weterynaryjne,

-     odpady z eksploatacji pojazdów,

- pojazdy wycofane z eksploatacji,

- odpady pogalwaniczne i poneutralizacyjne,

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

- odpady z czyszczenia zbiorników paliwowych,

- odpady z pracowni rtg i fotograficznych

- odpady zawierające azbest.

Dane o rodzajach odpadów przemysłowych powstających na terenie miasta pochodzą z decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Oczywiście poza wymienionymi powstają zapewne inne rodzaje odpadów ale aktualny stan wiedzy dotyczył  odpadów wyżej wymienionych.

Odpady obojętne nie są w specjalny sposób oznaczane, a ich istnienie powinno być bliżej specyfikowane w przypadku deponowania tego typu odpadów na składowiskach odpadów obojętnych objętych znacznie łagodniejszymi wymogami niż składowiska pozostałych odpadów (innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych).

Z odpadów przemysłowych jakie mogą powstawać na terenie Przasnysza należy wymienić odpady niebezpieczne:

- odpady z grupy 09 (zużyte odczynniki z pracowni RTG i fotograficznych),

- odpady z grupy 11 (z chemicznej przeróbki i powlekania powierzchni metali),

- odpady z grupy 13 katalogu odpadów (oleje odpadowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach),

- odpady z grupy 15 (opakowania po substancjach niebezpiecznych, zużyte czyściwo),

- odpady z grupy 16 (zużyte pojazdy, akumulatory i zużyte części i płyny samochodowe, lampy fluorescencyjne),

- odpady z grupy 17 (w szczególności materiały izolacyjne zawierające azbest oraz np. kable energetyczne zawierające substancje niebezpieczne),

- odpady z grupy 18 (odpady medyczne),

oraz odpady inne niż niebezpieczne:

- odpady z grupy 02 (odpady z przetwórstwa żywności),

- odpady z grupy 10 (odpady paleniskowe, żużel),

- odpady z grupy 17 (złomy metali),

- odpady z grupy 15 (odpady opakowaniowe),

- odpady z grupy 16 (odpady nie ujęte w innych grupach),

- odpady z grupy 19 (z oczyszczania ścieków).

4.1.3. Ilości powstających odpadów z sektora gospodarczego.

Informacje dotyczące ilości odpadów przemysłowych powstających na terenie miasta uzyskano z decyzji Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z danych Starostwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dla 44 podmiotów, które uzyskały decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wynika, że na terenie miasta w ciągu roku mogą powstać następujące ilości odpadów:

- odpady z sektora gospodarczego (niekomunalne) ogółem – 2159,14 Mg

- w tym odpady niebezpieczne – 1046,89 Mg oraz ok. 3000 szt. świetlówek.

Oczywiście są to ilości przewidywane do wytworzenia w ilościach maksymalnych zazwyczaj mniejszych od faktycznych.

W zestawieniu ilościowym nie uwzględniono potencjalnych ilości odpadów zawierających azbest z racji braku takich danych. Według dostępnych danych z odpadów niebezpiecznych najwięcej może powstać odpadów medycznych w szpitalu i innych placówkach medycznych.

Z 44 podmiotów posiadających uregulowania formalnoprawne w zakresie gospodarki odpadami aż 15 dotyczy prywatnych praktyk lekarskich i dentystycznych.

Jak widać ilość podmiotów, które posiadają uregulowany stan formalnoprawny gospodarki odpadami jest jeszcze nieduża. Oczywiście nie poddano analizie podmiotów składających informację do Starosty o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych do 100 kg i nie wytwarzających odpadów niebezpiecznych. Znikoma ilość podmiotów składających obowiązkowe sprawozdania Marszałkowi Województwa uniemożliwia dokładną analizę ilościową odpadów oraz sposób gospodarowania nimi.

4.2. Sposób postępowania z odpadami z sektora gospodarczego na

terenie miasta (istniejące sposoby zbierania odpadów).

4.2.1. Gromadzenie wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego.

Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady mają obowiązek posiadania uzgodnień ze Starostwem Powiatowym, a w szczególnych przypadkach z Wojewodą sposobów i miejsc magazynowania odpadów. Sposób i miejsca magazynowania odpadów uzależnione są od rodzaju odpadów. Odpady niebezpieczne muszą być magazynowane z zachowaniem większych rygorów niż odpady inne niż niebezpieczne. Spełnianie wymogów przez podmioty gospodarcze sprawdzane jest przez służby wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska     (delegatura w Ostrołęce) w miarę posiadanych możliwości kadrowych i w miarę potrzeb.

Wytwarzane odpady produkcyjne są wywożone poza teren miasta (w szczególności odpady niebezpieczne), część odpadów poddawana jest procesowi odzysku (np. w celach utwardzania dróg odpady żużla) na terenie gminy Przasnysz.

Pozostałe odpady odbierane są przez odbiorców odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. Podmioty gospodarcze nie mają raczej problemów ze znalezieniem odbiorców swoich  odpadów.

4.2.2. Zbiórka i transport odpadów z sektora gospodarczego.

Na terenie Przasnysza jak wynika z dostępnych decyzji, odpady transportowane są własnym sprzętem wytwórców odpadów (odpady inne niż niebezpieczne) lub sprzętem odbiorcy odpadów, zaś odpady niebezpieczne transportowane są najczęściej transportem odbiorców odpadów. Na terenie gminy występują podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów. W trakcie ustaleń wyspecyfikowano następujące firmy zajmujące się zbieraniem odpadów niekomunalnych mające zezwolenia Starostwa Powiatowego w Przasnyszu:

- Zakład Handlowo-Usługowy „Al - Cu ZWROT” Andrzej Nałęcz Przasnysz, ul. Szosa Ciechanowska 13 (zbieranie i transport) – m. in. zużyte akumulatory, metale żelazne i nieżelazne, opakowania z metali, papieru, szkła, drewna, opony, kable, tworzywa sztuczne, guma, tekstylia, zużyte i nie nadające się do użytkowania pojazdy,

- Zakład AUTO-ZŁOM Bożena Galewska Przasnysz, ul. Polna 17, zbieranie zużytych i nie nadających się do użytkowania pojazdów.

Kilka firm zewnętrznych uzyskało zezwolenia ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na wytwarzanie odpadów azbestowych. Dotyczy to firm posiadających siedzibę poza gminą, zamierzających świadczyć usługi w zakresie zdejmowania wyrobów zawierających azbest (wytwarzania odpadów). Brak jest danych na temat czy firmy zewnętrzne posiadające zezwolenia faktycznie wykonały usługę i wytworzyły przedmiotowe odpady. Wskazane byłoby zobowiązanie tych firm do składania Staroście lub władzom miasta sprawozdań okresowych o ilościach wytworzonych odpadów. Dane o tych firmach znajdują się w Urzędzie Miasta w Przasnyszu i w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu.

Ponadto kilka podmiotów zewnętrznych uzyskało zezwolenie na wykonywanie usług w zakresie  czyszczenia zbiorników stacji paliw lub kompleksowej obsługi odbioru odpadów z tychże stacji.

4.2.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego.

Odzysk odpadów

Odzysk odpadów na terenie miasta w specjalistycznych instalacjach raczej się nie odbywa. Wykorzystanie odpadów prowadzone jest na składowisku poprzez zastosowanie określonych odpadów na warstwy izolacyjne złożonych odpadów komunalnych.

Unieszkodliwianie odpadów

Na terenie miasta proces unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego prowadzony jest poprzez unieszkodliwianie odpadów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9. Instalacja składa się z dwóch utylizatorów typu WSP 1000 zainstalowanych w budynku kotłowni szpitalnej. Unieszkodliwianie odbywa się metodą rozkładu termicznego bez dostępu powietrza (piroliza) w temperaturze 550 OC, maksymalnie 850 OC. Moc przerobowa instalacji – 90 Mg/rok. Ilość odpadów unieszkodliwianych – 30 Mg/rok.

W wyniku unieszkodliwiania odpadów medycznych powstaje odpad poprocesowy po pirolizie w ilości 9 Mg.

4.2.4.  Postępowanie z wytypowanymi odpadami z sektora gospodarczego na terenie miasta.

- odpady ulegające biodegradacji

Te odpady, z racji podobnych właściwości do komunalnych odpadów ulegających biodegradacji nie są w praktyce oddzielnie traktowane. Stąd sprawę odpadów biodegradowalnych szerzej potraktowano w części dotyczącej odpadów komunalnych.

- odpady opakowaniowe

Sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi z sektora produkcyjnego jest podobny do odpadów opakowaniowych komunalnych. Odpady te są zbierane selektywnie na terenie zakładów i przekazywane odbiorcom prowadzącym taką działalność.

- odpady budowlane

Odpady takie są zagospodarowywane “zwyczajowo” poprzez wykorzystanie do utwardzenia terenu zakładu w którym zostały wytworzone, do utwardzania dróg gminnych gruntowych lub zasypywania zagłębień na terenie sąsiedniej gminy wiejskiej.

- odpadowe opony

Podmioty gospodarcze same muszą radzić sobie z tym problemem, zbierać odpady i okresowo przekazywać odbiorcom tego odpadu.

4.2.5. Postępowanie z wytypowanymi odpadami niebezpiecznymi z sektora gospodarczego  na terenie miasta.

- zużyte świetlówki i lampy zawierające rtęć

Z uzyskanych danych wynika, że podmioty gospodarcze wytwarzające takie odpady gromadzą je  w pojemnikach. Okresowo odpady odbierane są przez firmy zewnętrzne. Występują zapewne sytuacje niewłaściwego zagospodarowania odpadów i wyrzucanie świetlówek do pojemników z odpadami komunalnymi.

- przepracowane oleje smarowe

Brak jest pełnych danych na temat postępowania z tymi odpadami na terenie miasta. Z zapisów w posiadanych decyzjach (podmiotów które je posiadają) wynika, że odpady przekazywane są firmom zewnętrznym zajmującym się zbiórką lub transportem tego rodzaju odpadów.

- akumulatory i baterie, akumulatory

Zużyte urządzenia są najczęściej przekazywane w punktach sprzedaży nowych urządzeń w ramach tzw. opłaty depozytowej, w wyjątkowych sytuacjach odpad jest sprzedawany w uprawnionych punktach skupu złomu. Na terenie miasta występują podmiot zbierający tego typu odpady. Baterie do urządzeń elektronicznych powstają w podmiotach gospodarczych raczej w ograniczonym zakresie.

- odpady medyczne i weterynaryjne

Powstające odpady medyczne w Szpitalu w Przasnyszu unieszkodliwiane są w instalacji przeznaczonej do tego celu zlokalizowanej na terenie szpitala.

Kilka podmiotów prowadzących działalność medyczną (przychodnie i gabinety) posiada decyzje na wytwarzanie odpadów i deklaruje przekazywanie odpadów uprawnionym firmom.

Zezwolenie na transport odpadów medycznych posiada Kolumna Transportu Sanitarnego z Przasnysza.

- odpady z eksploatacji pojazdów

Brak jest bliższych danych na temat postępowania z tymi odpadami na terenie miasta. Zapewne podmioty wytwarzające te odpady (np. PKS czy stacje naprawy samochodów) przekazują odpady odbiorcom.

- pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy podlegają procesowi wyrejestrowania po uprzednim przekazaniu pojazdu do uprawnionej przez Wojewodę zbiornicy. Na terenie Przasnysza są podmioty, który prowadzą złomowiska pojazdów, ale czy wydają zaświadczenia o wyrejestrowaniu tego nie wiadomo:

- Zakład Handlowo-Usługowy „Al - Cu ZWROT” Andrzej Nałęcz Przasnysz, ul. Szosa Ciechanowska 13 (zbieranie i transport) – m. in. zużyte i nie nadające się do użytkowania pojazdy,

- Zakład AUTO-ZŁOM Bożena Galewska Przasnysz, ul. Polna 17, zbieranie zużytych i nie nadających się do użytkowania pojazdów.

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

Obrót ww. substancjami na terenie miasta może dotyczyć np. punktów sprzedaży środków ochrony roślin. Punkty te obowiązane są do odbioru opakowań kaucjonowanych po środkach ochrony roślin  zaliczanych do grupy odpadów niebezpiecznych. Opakowania te podlegają zagospodarowaniu przez wytwórcę środka.

- odpady zawierające PCB

Odpady zawierające PCB (ogólnie pojęte polichlorowane bifenyle) czyli syciwo w olejach energetycznych transformatorowych i kondensatorowych. Według danych wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na terenie województwa mazowieckiego brak jest pełnych danych dotyczących podmiotów w których mogą występować odpady lub urządzenia mogące zawierać oleje z syciwem z PCB.

- odpady zawierające azbest

Są to w szczególności płyty azbestowo-cementowe, które mogą występować na obiektach prywatnych jak i na takich w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W momencie usuwania płyt stają się one odpadem niebezpiecznym wymagającym szczególnego traktowania. Według szacunkowych ustaleń, zgodnie z powiatowym planem gospodarki odpadami ilość płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta wynosi ok. 7250 m2 co może być przyczyną powstania odpadów w ilości ok. 110 Mg. Ponadto występuje ok. 1800 m sieci wodociągu z rur azbestowo-cementowych o średnicy 100 mm co może być powodem powstanie odpadów w ilości ok. 18 Mg. Istnieje obowiązek usunięcia produktów zawierających azbest do 2032 r. Obecnie produkty azbestowe jako odpady mogą być usuwane przez firmy posiadające zezwolenia na taką działalność. Odpady zabierane są do unieszkodliwienia poprze z składowanie na występujące  na terenie kraju składowiska takich i odpadów. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów znajduje się w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu.

5. Przywóz odpadów na teren miasta i wywóz odpadów z terenu miasta.

Nominalnie na teren miasta nie są przywożone odpady komunalne i inne niż komunalne. Odpady komunalne i inne niż komunalne wywożone są poza teren miasta do odzysku lub unieszkodliwiania. Szczególnym przypadkiem jest wywóz odpadów z terenu miasta Przasnysz na składowisko zlokalizowane na terenie gminy Przasnysz.

6.  Lokalizacja składowisk odpadów i ich aktualny stan.

Czynne składowisko odpadów.

Obecnie, składowisko na którym składowane są odpady komunalne z miasta zlokalizowane jest na terenie gminy Przasnysz, które znajduje się w m. Oględa. Obiekt eksploatowany jest od 1986 roku. Stanowi w 90 % własność miasta Przasnysz, a w 10 % gminy Przasnysz. Powierzchnia całkowita terenu składowiska wynosi 6,25 ha. Stan nagromadzenia odpadów (szacunkowy z racji wcześniejszego braku wagi na terenie obiektu) na składowisku wynosi – 117977 Mg (31.12.2002 r. ). Rocznie na składowisko trafia ok. 7000 Mg odpadów. Aktualnie eksploatowana jest kwatera najdalej położona od wjazdu. Pojemność projektowa składowiska wynosi 280250 Mg. Obiekt posiada kwaterę składową bez uszczelnienia od podłoża, ogrodzenie, wagę, brodzik do dezynfekcji kół pojazdów, sprzęt ciężki, budynki garażowo-magazynowe. Wpływ składowiska na środowisko jest monitorowany za pomocą 7 piezometrów. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wydało decyzję nakazującą dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów w dwóch terminach do 31.12.2005 r. (uzupełnienia dla istniejącego obiektu) i do 31.12.2009 r. (wykonanie działań inwestycyjnych dotyczących w szczególności wykonania szczelnej kwatery składowej).

Składowisko posiada pewien potencjał wyposażenia w infrastrukturę wymaganą dla tego typu obiektów, którą opisano powyżej. Do wykonania pozostaje praktycznie kwatera składowa uszczelniona według obowiązujących wymogów z systemem drenażu i odprowadzania odcieków. Na terenie składowiska występują obiekty budowlane, które po adaptacji mogą być wykorzystane jako miejsce sortowania odpadów. Składowisko obejmuje teren  6,25 ha czyli dosyć dużą dla lokalizacji miejsca składowania odpadów na co najmniej kilkanaście lat. Nowe obiekty do składowania odpadów powinny stanowić praktycznie Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Zakład należy wyposażyć, poza kwaterami do składowania odpadów zgodnie z wymogiem selektywnego składowania, w instalację umożliwiającą w przyszłości wyłączenie ze składowania odpowiedniej części odpadów ulegających biodegradacji oraz przyjmowania i sortowania odpadów celem wyselekcjonowania odpadów użytkowych i odpadów niebezpiecznych.

W związku z ustaleniami  zawartymi w Przeglądzie ekologicznym składowiska opracowanym w 2002 r. mówiącymi o konieczności dostosowania obiektu do wymogów obecnych przepisów prawa wykonano  opracowanie pt. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Przasnyszu”. Zawarto w nim kierunek dalszej rozbudowy składowiska, który po doprecyzowaniu i drobnym rozszerzeniu mógłby być realizowany.

Z racji tego, że sąsiednie gminy (Krasne, Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe, Jednorożec, w pewnym stopniu i Chorzele) nie posiadają własnych dobrze urządzonych składowisk odpadów mogących spełniać wymogi stawiane tego typu obiektom zasadne jest wspólne rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami z tymi samorządami. Możliwe, że obiekt w Oględzie będzie spełniał rolę składowiska międzygminnego (o szerszym zasięgu niż miasto i gmina Przasnysz i gmina Krasne).  Lepiej się skupić na jednym dobry obiekcie niż użytkować składowiska nie spełniające norm. Zasadne jest prowadzenie rozmów w zakresie połączenia sił i środków całego powiatu w rozwiązywanie kwestii postępowania z odpadami.

Jak wynika z planu wyższego rzędu w powiecie może powstawać nawet ok. 15 tys. Mg odpadów komunalnych. Teren powiatu zamieszkuje ok. 50 tys. mieszkańców. Powyższa ilość odpadów jest taką, dla której można wprowadzać bardziej rozwinięte formy  gospodarowania niż dotychczas.

Nielegalne składowiska odpadów.

Na terenie miasta nie występują nielegalne składowiska odpadów. Pojawiają się natomiast miejsca wyrzuconych drobnych ilości odpadów w szczególności po okresie zimowym (na wiosnę).  W takich przypadkach Straż Miejska nakazuje sprawcy lub właścicielowi terenu uprzątnięcie odpadów.

Mogilniki.

Na terenie miasta nie występuje mogilnik przeterminowanych środków ochrony roślin.

7. Działania Miasta w zakresie poprawy sytuacji w gospodarce odpadami.

W celu poprawy sytuacji w gospodarce odpadami Miasto Przasnysz zakupiło i ustawiło pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Władze miasta poszukują rozwiązań dla gospodarki odpadami na najbliższe lata. Prowadzone są intensywne rozmowy w tej sprawie.

Urząd Miasta sprawdza poprawność pozbywania się odpadów przez mieszkańców miasta w przypadku występowania nieprawidłowości. Nie prowadzi się kompleksowych kontroli osób i podmiotów nie mających udokumentowanego sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.  Kierowane są natomiast pisma urzędowe, do tych którzy  nie mają umów podpisanych z MZGKiM. Po takich monitach podpisywane są nowe umowy.

III. PROGNOZA ZMIAN.

1. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.

Podstawową grupę wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie miasta stanowią odpady z gospodarstw domowych. Dlatego określenie parametrów dla tego strumienia odpadów będzie stanowiło bazę wyjściową do dalszych analiz. Z racji stabilizacji (niewielki ujemny wskaźnik demograficzny nie powinien mieć wpływu na gospodarkę odpadami) w zakresie ilości mieszkańców zamieszkujących teren miasta, wszelkie analizy ilościowe odpadów komunalnych wytwarzanych przez stałych mieszkańców w najbliższych kilku latach ukierunkowane są na w miarę stałą ilość powstających odpadów w kolejnych latach. Potwierdza to plan gospodarki odpadami województwa jak i powiatu. Skala zmian ilości odpadów w  następnych latach jest niewielka. A jeszcze kilka lat temu zakładano wzrost liczby mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów na wysokim poziomie.

Trudno jest wiarygodnie obecnie przewidzieć jaka będzie tendencja w zakresie powstawania odpadów komunalnych z innych źródeł jak na przykład w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą wytwórczą i usługową.

Tendencje w zakresie wytwarzania odpadów niekomunalnych (przemysłowych) w dobie rozchwianej gospodarki raczej nie wykazującej potencjalnego wzrostu na terenie gminy powodują, że potencjalna ilość powstających odpadów przemysłowych w najbliższej przyszłości będzie zbliżona do tej jaka powstaje obecnie.

Stąd wniosek ogólny i poczynione założenie, że w najbliższych 8 latach ilość odpadów powstających na terenie gminy będzie zbliżona do  ilości powstającej obecnie i nie wynika to z uproszczenia analizy, a z ogólnej tendencji w tym zakresie. Jeżeli będą powstawały nieco większe ilości odpadów to wprowadzając system gospodarowania nimi zawsze można go dostosować do bieżących potrzeb.

Zgodnie z prognozami w najbliższych 4 latach w miastach wzrastać będą głównie ilości odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, opakowaniowych z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych, a także ze szkła. Na stałym poziomie będzie a nawet przewiduje się zmniejszenie ilości odpadów organicznych zwierzęcych i drobnej frakcji popiołowej.

Ogólnie prognozuje się zwiększenie ilości odpadów zebranych selektywnie i zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowisku.

2. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.

2.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów.

Jest to zadanie wydaje się wykraczające poza zakres możliwości ingerencji gminy. Znaczny udział w odpadach mają wszelkiego rodzaju opakowania towarów, które nie zaspokajają potrzeb mieszkańców, służą jedynie ochronie towaru. Niektóre opakowania zamiast być wielokrotnego użytku, zwrotne występują w formie jednorazowej, co powoduje niepotrzebne powstawanie odpadów. Wprowadzenie odpowiednich mechanizmów wpływających na ograniczenie ilości odpadów powinno stać się celem gospodarki odpadami na szczeblu władz centralnych. Jednakże każdy wytwórca odpadów zarówno indywidualny jak i prowadzący działalność gospodarczą może podejmować działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu jak i ograniczaniu ilości powstających odpadów o czym będzie jeszcze poniżej. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje przyjęcie obowiązku stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych.

2.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ograniczanie ilości powstających odpadów jest kolejnym po zapobieganiu działaniem pożądanym w gospodarce odpadami. Ograniczenie wytwarzania odpadów jest zadaniem długofalowym i wymagającym rozległych działań. I tu kolejne zadanie w szczególności na szczeblu centralnym. Poprzez wprowadzanie mechanizmów stymulujących prowadzenie produkcji mało odpadowej, a jeszcze lepiej bezodpadowej można zmierzać do ograniczania ilości powstających odpadów. Takimi mechanizmami może być wspieranie finansowe z Funduszy Ochrony Środowiska technologii  o małej ilości powstających odpadów. To czy rozpakowując produkt w domu wytworzymy mniej lub więcej odpadów zależy od wytwórcy towaru, a nie od kupującego. Poprzez stosowanie opłat opakowaniowych należałoby doprowadzić do ograniczenia powstawania odpadów przy przystępowaniu do użytkowania produktu. Stosowanie opakowań zwrotnych jest dobrą metodą zmierzającą do ograniczania ilości powstających odpadów, ale nie na szczeblu gminnym mogą być wprowadzane takie mechanizmy.

Z drugiej strony zmniejszanie ilości powstających odpadów można uzyskać poprzez zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale gdy nie będzie to poparte działaniami ogólnokrajowymi to efekt może być mierny.

Podobnie ma się rzecz z negatywnym oddziaływaniem odpadów na środowisko. W pierwszej kolejności systemem centralnie ustalanych norm i przepisów należy dążyć do tego celu. Kolejno na każdym etapie gospodarowania należy ograniczać negatywne oddziaływanie odpadów.

2.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku  i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych.

Za prawidłowe postępowanie z odpadami w pierwszej kolejności odpowiada każdorazowo posiadacz odpadu. Działania zmierzające do wspomagania prawidłowego postępowania z odpadami ze strony miasta mogą polegać na analizie stanu bieżącego oraz w zależności od podległości podmiotu realizującego dane zadanie w gospodarowaniu odpadami nakazywanie lub sugerowanie właściwego postępowania w przypadku odstępstwa od przyjętych zasad. W przypadku realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w obecnych realiach podstawowym wymogiem staje się posiadanie dobrze urządzonego, spełniającego wszelkie wymogi składowiska odpadów. Jakiekolwiek gospodarowanie odpadami komunalnymi (spalanie, daleko rozwinięta segregacja) pozostawiają odpady, które będą przekazywane do składowania, chociaż pojawiają się symptomy technologii wykorzystania pozostałości po spaleniu odpadów do celów produkcji wyrobu znajdującego wykorzystanie poza składowaniem. Miasto Przasnysz posiada obiekt, który po przeprowadzeniu prac dostosowawczych może powyższe wymogi spełnić. Występuje znaczna rezerwa terenu pod ewentualną budowę obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami. Składowisko w Oględzie może być przeznaczone jako obiekt służący również innym gminom powiatu i o ile będzie taka wola władz tychże gmin. Oczywiście nowoczesny system gospodarowania odpadami komunalnymi to nie tylko samo składowisko. Obecnie budowane obiekty obejmują w swoim składzie sortownie różnego rodzaju odpadów, kompostownie, kwatery składowisk a nierzadko obiekty i urządzenia do przetwarzania odpadów. System zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta może być realizowany w najbliższym czasie we własnym zakresie (bez przyłączania się do większych jednostek gminnych spoza powiatu). Czas pokaże czy tylko mocno lansowane związki gmin obejmujące 150-200 tys. mieszkańców i więcej mogą prawidłowo realizować gospodarkę odpadami. Być może za 10-20 lat tak będzie, że pozostanie kilka składowisk w województwie, ale do takiego stanu można dochodzić ewolucyjnie. Stąd propozycja rozwiązywania kwestii zagospodarowania odpadów na bazie istniejącego składowiska, które posiada już pewną infrastrukturę wymaganą na tego typu obiektach.

Tabela 3. Porównanie posiadanego wyposażenia składowiska w Oględzie z wyposażeniem wymaganym i zalecanym.

| Lp. | Rodzaj pracy lub wyposażenia | Nakłady przy budowie od podstaw w zł | Wyposażenie posiadane przez składowisko w Oględzie | Niezbędne nakłady przy rozbudowie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prace wstępne (mapy, badania geologiczne i hydrologiczne, raport oddziaływania) | 38000 |  | + |
| 2. | Projekt budowlano-wykonawczy | 48000 |  | + |
|  | Wykonanie 1 ha kwatery składowiska: |  |  |  |
| 3. | Roboty ziemne | 120000 |  | + |
| 4. | Uszczelnienie kwatery | 380000 |  | + |
| 5. | Warstwa filtracyjno-ochronna i drenaż odcieków | 380000 |  |  |
| 6. | Zbiornik odcieków | 150000 |  | + |
| 7. | Drogi technologiczne i place utwardzone 2000 m2 | 260000 |  | + |
|  | Pozostałe wyposażenie: |  |  |  |
| 8. | Obiekt socjalno-biurowy | 90000 | + |  |
| 9. | Wiata na sprzęt | 30000 | + |  |
| 10. | Zadaszone boksy na surowce wtórne | 80000 | + |  |
| 11. | Magazyn do gromadzenia odpadów niebezpiecznych | 60000 | + |  |
| 12. | Brodzik dezynfekcyjny kół 15m x 4m | 20000 | + |  |
| 13. | Waga samochodowa z oprzyrządowaniem | 95000 | + |  |
| 14. | Prasa do surowców wtórnych | 70000 |  | + |
| 15. | Ogrodzenie terenu 2000 m | 140000 | + |  |
| 16. | Droga dojazdowa 160 m | 24000 | + |  |
| 17. | Doprowadzenie energii 0,5 km | 60000 | + |  |
| 18. | Doprowadzenie wody 0,5 km | 40000 | + |  |
| 19. | Zakup kompaktora i wyposażenia | 250000 | + |  |
|  | Razem: | 2335000 | 889000 | 1444600 |

Jak widać w przypadku modernizacji składowiska w Oględzie polegającej na wybudowaniu kwatery do składowania odpadów o powierzchni 1 ha wymagane byłoby zainwestowanie ok. 1,5 mln złotych. W przypadku dostosowania posiadanych obiektów do roli sortowni z wyposażeniem oraz kwaterą kompostową niezbędne byłoby kolejne 1,5 mln złotych.

Własny obiekt do zagospodarowania odpadów komunalnych zapewnia niezależność w gospodarowaniu odpadami.

Wobec przedstawionych propozycji Miasto Przasnysz reprezentowane przez Burmistrza w dniu 21.09.2004 r. podpisało list intencyjny w sprawie opracowania  i wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla obszaru północnego Mazowsza, obejmującego gminy powiatów Ciechanowskiego, Makowskiego, Przasnyskiego i Pułtuskiego. List podpisały władze miast: Ciechanowa, Makowa Mazowieckiego, Przasnysza i Pułtuska. Kolejnym etapem działań we wdrażaniu systemu ma być opracowanie koncepcji zagospodarowania odpadów na terenie gmin potencjalnych uczestników przedsięwzięcia. Do czasu opracowania i wdrożenia koncepcji aktualne pozostają zamierzenia Miasta Przasnysz co do dalszego rozwoju gospodarki odpadami zawarte w niniejszym planie.

W zakresie odzysku (np. przetwarzania na półwyrób lub gotowy wyrób) odpadów komunalnych miasto może wspierać inicjatywy zgodnego z prawem odzysku odpadów przez podmioty chcące uruchomić taką działalność na terenie gminy. Gmina sama będzie uwzględniać kwestię odzysku odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich przetworzenie poza składowaniem (kompostowanie według wymogu przewidzianego dla roku 2010).

# Podobnie ma się rzecz w przypadku unieszkodliwiania odpadów, z tym że ten proces postępowania z odpadami poza składowaniem wydaje się być możliwy ale trudny do przeprowadzenia. Jednakże nie można takich ewentualności wykluczyć jeżeli będą ekonomicznie  i ekologicznie uzasadnione.

Działalność władz gminnych w zakresie ochrony środowiska przed odpadami polegać będzie również na uwzględnieniu tego rodzaju zadań w programach gospodarczych oraz w planach zagospodarowania przestrzennego, a następnie na zapewnieniu ich realizacji poprzez sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi znajdującymi się na danym terenie oraz ewentualną współpracę z innymi samorządami. Nadzór ten obejmuje sprawy gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów, budowy wysypisk, zasad działalności komunalnych i  prywatnych przedsiębiorstw oczyszczania, ustalania częstotliwości i sposobu wywozu odpadów oraz stawek za przyjmowanie odpadów do składowania.

2.4. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

W planach wyższego rzędu został wprowadzony obowiązek osiągnięcia odpowiednich ograniczeń w składowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o czym będzie mowa poniżej.

Odpady ulegające biodegradacji czyli organiczne nie są w oddzielny sposób zbierane na terenie miasta (może poza odpadami z targowisk, utrzymania zieleni i cmentarzy).  Wynika to z faktu, że dotychczas nie było obowiązku osobnego gospodarowania tymi odpadami. Ażeby móc prowadzić taki proces trzeba się dobrze przygotować i poczynić niezbędne inwestycje. Odpady trzeba przede wszystkim zebrać z terenu gminy a następnie przeprowadzić proces ich zagospodarowania z ewentualnym uwzględnieniem procesu  kompostowania. Kompostowanie może się odbyć w przygotowanych do tego celu urządzeniach lub placach. Technologie kompostowania odpadów w kraju nie są zbytnio rozwinięte i sprawdzone. Wytworzony kompost musi odpowiadać pewnym normom i potrzebny jest zbyt na ten wyrób. Trzeba wieloletnich doświadczeń ażeby poradzić sobie z tym zadaniem. Część odpadów organicznych może być zagospodarowywana w sposób inny niż kompostowanie.

Temat ograniczeń w deponowaniu na składowiskach ww. odpadów został zbyt mocno zrzucony na barki gmin. W planach wyższych rzędów mówi się, że gmina ma osiągnąć taki to a taki poziom redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Jednakże zbyt wiele jest niejasności w tym temacie aby autorytatywnie rozwiązać powyższą kwestię.

Docelowo określono, że do roku 2010 ilość komunalnych odpadów biodegradowalnych, jakie nie mogą trafiać na składowiska może wynosić 75 % odpadów organicznych wytworzonych w 1995 r. Według wykonujących niniejsze opracowanie ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych za rok 1995 może być w skali kraju i województwa zawyżona, ponieważ w roku 1995 nikt nie prowadził bilansu takich odpadów.

Ilość hipotetyczna powstających w 2003 r. na terenie miasta odpadów biodegradowalnych wynosi ok. 1650,0 Mg (odpady tzw. kuchenne, zielone i makulatura). Wyliczenia przedstawione w planie wojewódzkim mówią, że na terenie powiatu przasnyskiego w 2002 r. powstało 4927 Mg odpadów organicznych.

W związku z wprowadzeniem obowiązku ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w 2010 r (o 25 %) w stosunku do całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. należałoby ustalić ile takich odpadów mogło powstać w ww. roku (1995). Następnie według tego stanu liczyć ile odpadów powinno podlegać ograniczeniom. W planach podaje się ilości odpadów jakie powstaną w przyszłości i w stosunku do tych wielkości oblicza się ilości odpadów jakie należy zagospodarować w sposób inny niż składowanie. Oczywiście w roku 1995 nikt nie liczył ile powstawało odpadów ulegających biodegradacji.

Według analizy wykonujących niniejsze opracowanie ilość odpadów biodegradowalnych wytwarzanych w 1995 r. może wynosić ok. 82 % takich odpadów wytworzonych w 2003 r. (na podstawie analizy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami). Wobec powyższego 25 % odpadów organicznych jakie należy do 2010 r. zagospodarowywać na terenie miasta inaczej niż poprzez składowanie z ilości 1353,0 Mg (1650 Mg x 82 %) daje wielkość ok. 338 Mg. Taką ilość odpadów ulegających biodegradacji należy w dowolny sposób wyeliminować ze składowania do 2010 r. Można to osiągnąć np. poprzez selektywne zebranie takiej ilości papieru i tektury (opakowaniowej i nieopakowaniowej) lub selektywną zbiórkę odpadów roślinnych i dalsze ich zagospodarowanie.  Według przedmiotowej analizy ilości odpadów biodegradowalnych jakie nie mogą trafiać do składowania w kolejnych latach progowych mogą wynieść odpowiednio ok. 677 Mg (2013 r.) i 880 Mg (2020 r.). Dla osiągnięcia ww. poziomów w tych latach nie wystarczy selektywna zbiórka makulatury. Niezbędne będzie zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych (poza papierem i makulaturą) w sposób inny niż składowanie.

W celu spełnienia ww. obowiązku w pierwszej kolejności należy przeprowadzić rozeznanie ile odpadów biodegradowalnych jest zagospodarowanych przez osoby indywidualne w prywatnych kompostownikach ? Równolegle wskazane będzie rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zaliczanych jako biodegradowalnych.  Selektywna zbiórka i przekazanie do odzysku papieru i tektury powoduje realizację ograniczenia  ilości  odpadów organicznych składowanych na składowisku.

W celu osiągania stawianych wymogów procentowych zasadne będzie nie kierowanie na składowiska osadów ściekowych wykorzystywanych rolniczo (po doprecyzowaniu czy są to odpady komunalne czy przemysłowe).

Tak więc ujęcie w ramy ewidencyjne odpadów (zaliczanych do biodegradowalnych) ze stołówek, odpadów kompostowanych w przydomowych kompostownikach, selektywnie zbieranych odpadów makulatury i papieru czy np. opakowań z drewna ułatwi spełnienie wymogu ograniczenia ilości komunalnych odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska.

Powyższe wyliczenia dotyczą odpadów powstających na terenie miasta i kierowanych na składowisko miejskie. Ale na to składowisko kierowane są odpady komunalne z terenu sąsiednich gmin. I tu pojawia się pytanie kto powinien zająć się kwestią ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko a pochodzących z sąsiednich gmin ? Stąd wskazana jest współpraca między samorządami w celu rozwiązania tychże kwestii do 2010 r.

Ograniczanie ilości odpadów komunalnych biodegradowalnych kierowanych na składowiska jest jedynym limitem przedstawionym w myśl rozporządzenia w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

IV. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.

1. Założone cele.

Główny cel gospodarki odpadami powinien brzmieć – “Minimalizacja zagrożeń powodowanych przez odpady”

Cele gminne podporządkowane celowi głównemu powinny przedstawiać się następująco:

-	zapobieganie powstaniu odpadów,

-	ograniczenie ilości wytworzonych odpadów,

-	ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko,

-	powtórne wykorzystanie odpadów,

-	dobry system gospodarowania odpadami,

-	ograniczenie ilości komunalnych odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,

-	posiadanie składowiska odpadów i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej spełniającej aktualne wymogi formalnoprawne,

-	brak nielegalnych miejsc wyrzucania odpadów (wysypisk),

-	wysoka świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami.

Według klasycznej zasady najlepiej jest zapobiegać powstawaniu odpadów (co jest zresztą bardzo trudne). Jeżeli już odpady muszą powstawać to należy ograniczać ich ilość (co jest trudne). Gdy już odpady powstaną i nie da się ograniczyć ich ilości to trzeba eliminować ich ewentualny negatywny wpływ na środowisko i starać się o powtórne wykorzystanie odpadów (z tym jest już lepiej).

Dla powstałych odpadów wskazane jest stworzenie dobrego systemu gospodarowania nimi (gromadzenia, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania), właśnie w takiej kolejności.

Ponadto sposób gospodarowania odpadami wynika z lokalnych uwarunkowań                 (posiadanie czynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne mogącego spełniać wymogi stawiane tego typu obiektom). Wymogi zawarte w przepisach w związku z akcesją do Unii Europejskiej muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w stawianych celach gospodarowania odpadami (redukcja odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska). Podwyższanie świadomości ekologicznej społeczeństwa jest kapitałem na przyszłość i koniecznym elementem skuteczności systemu gospodarowania odpadami.

W powiatowym planie gospodarki odpadami powiatu przasnyskiego przedstawiono zakładane cele na lata 2004-2007 dla określonego ogólnie systemu gospodarowania odpadami. Podstawowe działania w ramach osiągania zakładanych celów dotyczą: wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów, w tym niebezpiecznych, opracowania koncepcji zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych z uwzględnieniem ich unieszkodliwiania poprzez składowanie na obiekcie zlokalizowanym na terenie powiatu (Oględa). Jeżeli takie rozwiązanie unieszkodliwiania odpadów nie będzie do przyjęcia, możliwe jest połączenie się w realizacji gospodarki odpadami z innymi powiatami i gminami z innych powiatów.

2. Projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów.

W działaniach w zakresie gospodarowania odpadami należy przestrzegać zasady, że zmian należy dokonywać metodami ewolucyjnymi. Wprowadzanie nowych, ale często bardzo drogich rozwiązań, skutkuje tym, że wytwórcy odpadów i często samorządy są nadmiernie obciążane finansowo w stopniu nie do przebrnięcia. Skutkować to może niewydolnością finansową lub odstępowaniem od wprowadzonego systemu. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań dużo droższych od już stosowanych sprawia, że wytwarzający odpady wyrzucają je do rowów i  zagłębień terenowych.

Jak już wcześniej przedstawiono systemy gospodarowania odpadami komunalnymi są tworzone w ten sposób, że zawsze składowisko jest bazowym ich elementem. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w szerokim zakresie czy też prowadząc spalarnię odpadów będą powstawały pozostałości, które muszą być gdzieś zdeponowane. Oczywiście technologie produkcji wyrobów z pozostałości po spaleniu odpadów już są przedstawiane, ale koszty takiego postępowania są bardzo wysokie a efekt nieznany.

Wobec posiadania składowiska nie spełniającego pełnych wymogów stawianych tego typu obiektom ale z możliwością jego modernizacji wielce zasadna jest możliwość tworzenia systemu gospodarki odpadami na bazie tego obiektu. Oczywiście zasadne jest przyłączenie do realizowanego systemu innych gmin powiatu przasnyskiego. Związki międzygminne mogą łatwiej pozyskiwać środki na rozwiązywanie kwestii gospodarki odpadami oraz racjonalniej prowadzić taką gospodarkę spełniającą wymogi europejskie.

Jednakże do uruchomienia systemu gospodarki odpadami w systemie międzygminnym może upłynąć trochę czasu, ile dokładnie nie wiadomo. Wobec powyższego zasadnicze kwestie gospodarowania odpadami wymagają bieżących działań ze strony miasta. Pozostałe mogą być ustalone na etapie działania ewentualnego związku międzygminnego.

2.1. Założenia systemu gospodarki odpadami wynikające z powiatowego planu.

Plan powiatowy nie narzuca konkretnych rozwiązań, które mają być realizowane na szczeblu gminnym. Pozostawia pewną swobodę wyboru dla samorządów szczebla podstawowego. Jednakże wskazuje, że w Przasnyszu może funkcjonować rejon gospodarki odpadami ze składowiskiem, sortownią i kompostownią. Ponadto przedstawia zadania jakie samorządy gminne powinny wziąć pod uwagę przy konstruowaniu własnych planów gospodarki odpadami.

2.2. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta.

Jak już wcześniej wspomniano, zazwyczaj system w miarę nowoczesnej gospodarki odpadami musi dysponować składowiskiem odpadów spełniającym współczesne wymogi. Składowisko jest niezbędne w przypadku zarówno deponowania odpadów jeszcze nie wyselekcjonowanych (zmieszanych), jak i pozostałości z selekcji i sortowania odpadów. Składowisko jest potrzebne nawet przy spalaniu odpadów komunalnych.

Miasto Przasnysz dysponuje składowiskiem, które po modernizacji może spełniać wymogi stawiane tego typu obiektom.

Przy istniejącym składowisku w Oględzie ma powstać Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych  (ZZOK), w skład którego wchodzić będzie sortownia i kompostownia odpadów organicznych zebranych w systemie selektywnej zbiórki “u źródła” (do kompostowania kierowane mogą być również tzw. odpady zielone dostarczane bezpośrednio do zakładu), a także ewentualnie sortownia odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady komunalne będą zbierane w miarę możliwości selektywnie, a zebrane nieselektywnie będą poddane  sortowaniu w sortowni.

Składowanie odpadów nie nadających się do przetworzenia oraz odpadów balastowych z sortowania i kompostowania odbywać się będzie na określonej kwaterze składowiska odpadów.

Na składowisku odpadów w Oględzie powinna być wydzielona kwatera (lub boks) do tymczasowego magazynowania (a być może i składowania odpadów azbestowych) odpadów niebezpiecznych - azbestowych i innych wyodrębnionych ze strumienia niebezpiecznych z grupy 20.

Po zapewnieniu bieżących potrzeb w zakresie gospodarki odpadami wykazanych powyżej niezbędne będzie zapewnienie kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych. W tym celu wskazane jest wybudowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych  obejmującego zbiornicę-sortownię, kwatery do składowania odpadów nie nadających się do odzysku, zapewniające spełnienie wymogów selektywnego składowania.  Kolejnym elementem zakładu ma być obiekt zapewniający zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (kompostownia płytowa lub inna technologia). Rozważana jest możliwość zlokalizowania na terenie zakładu kwatery do składowania odpadów azbestowych z terenu miasta lub powiatu. Sortownia powinna być uniwersalna umożliwiająca sortowanie zarówno odpadów z selektywnej zbiórki jak i odpadów zmieszanych dostarczonych do sortowni. Kolejnym etapem rozwijania systemu gospodarowania odpadami może być uruchomienie instalacji do przetwarzania części odpadów na półwyroby lub gotowe wyroby.

W skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych mają wchodzić:

- kwatera składowiska jako ostateczne miejsce zagospodarowania odpadów,

- sortownia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki i odpadów zmieszanych,

- kompostownia odpadów ulegających biodegradacji,

- miejsca magazynowania odpadów wysegregowanych (w sortowni),

- zaplecze socjalno-biurowe.

Wymagana wydajność (zdolność przerobowa) sortowni będzie uzależniona od ilości odpadów jakie w skali roku mogą być poddawane segregacji. Ilość odpadów jakie mogą trafić do sortowni będzie ustalona w fazie projektowania obiektu. Przed tym etapem przeprowadzone będą rozmowy z władzami sąsiednich gmin co do akcesji we wspólnym rozwiązywaniu gospodarki odpadami.  Określenie zasięgu terytorialnego i ilości dowożonych odpadów pozwolą na budowę instalacji do sortowania i kompostowania o odpowiedniej przepustowości. Ilość odpadów komunalnych składowanych na składowisku w Oględzie wynosi ok. 6000 Mg, a szacunkowa ilość jaka może powstać na terenie powiatu to ok. 15000 Mg. Wobec powyższego instalacja do sortowania odpadów powinna być dostosowana do ilości odpadów zawierających się w ww. zakresie (6000-15000 Mg/rok), w zależności od chęci uczestniczenia we wspólnym przedsięwzięciu sąsiednich gmin.

Linia sortownicza do odpadów będzie obejmować następujące funkcje technologiczne:

- oddzielenie na sicie frakcji drobnej głównie mineralnej o wymiarach ziarna do 20 mm, która kierowana może być na składowisko do przesypywania złożonych odpadów,

- oddzielenie na sicie frakcji 20-60 mm tj. tzw. bioodpadów, kierowanych do kompostowania,

- ręczne oddzielenie frakcji powyżej 60 mm materiałów surowcowych,

- doczyszczenie i sortowanie odpadów zebranych selektywnie.

Międzygminny (powiatowy) obiekt do zagospodarowania odpadów może być przejściowym rozwiązaniem przed docelowymi międzypowiatowymi strukturami systemów gospodarowania odpadami lansowanymi już i teraz na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Dochodzenie do takich rozwiązań wymaga wielu lat dostosowywania.

Przy pracy linii sortowniczej wskazane jest dysponowanie taką ilością odpadów aby jej uruchomienie w ciągu dnia roboczego było racjonalne. Zasadne wydaje się także posiadanie jednej linii sortowniczej do naprzemiennego sortowania odpadów z selektywnej zbiórki i odpadów zmieszanych. Posiadanie linii sortowniczej do sortowania odpadów zmieszanych zapewni spełnienie obowiązku eliminacji ze strumienia odpadów kierowanych do składowania odpadów ulegających biodegradacji (według obecnych danych redukcja do 2020 roku ma osiągnąć 65 %). Trudno będzie osiągnąć taki stopień opierając się na selektywnej zbiórce odpadów ulegających biodegradacji „u źródeł”  czyli u wytwórców np. w gospodarstwach domowych.

System selektywnej zbiórki odpadów w Przasnyszu został już uruchomiony i w dalszej kolejności będzie rozwijany o kolejne gospodarstwa domowe w ramach systemu pojemnikowego lub workowego.

Oczywiście wobec rozwoju nowych technologii nie można wykluczyć możliwości ich wprowadzenia w miejsce rozwiązań proponowanych (np. spalarnia z sortownią) o ile będą w stanie zapewnić zagospodarowanie wszystkich odpadów, z którymi mamy do czynienia na terenie miasta (odpady komunalne, osady ściekowe i inne).

Możliwe jest też przyjęcie innych rozwiązań od przedstawionych w niniejszym Planie.

2.2.1. Sposób zbierania i gromadzenia (magazynowania) odpadów komunalnych

niesegregowanych.

# Zbieranie i magazynowanie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwszy etap systemu ich usuwania i dalszego gospodarowania. Usuwanie odpadów z mieszkań i innych miejsc wytwarzania oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w otoczeniu, a tym samym na poziom życia mieszkańców. Z uwagi na uciążliwość tej operacji powinna ona stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Dla warunków Polski za optymalną częstotliwość wywozu proponuje się:

- dla centrów usługowo-handlowych – codziennie

- dla budownictwa zwartego i osiedlowego – 2 razy w tygodniu

- dla budownictwa jednorodzinnego – 1 raz w tygodniu.

Sposób zbierania odpadów związany jest ściśle ze sposobem ich wywozu (transportu) do miejsc zagospodarowania (unieszkodliwiania). W ustawie o utrzymaniu czystości o porządku w gminach w art. 6 ust. 1 przedstawiono, że właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do zadań organów samorządowych należy egzekwowanie dokumentowania przez wytwórców odpadów komunalnych poprawności pozbywania się odpadów. W przypadku terenów gminnych i ogólnie dostępnych miejsc rekreacji niezbędne jest dostosowanie ilości pojemników do zbierania odpadów i częstotliwości odbioru do potrzeb.

W przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zapis o możliwości podjęcia przez radę gminy w drodze uchwały po uzyskaniu w drodze referendum akceptacji mieszkańców, decyzji o przejęciu od właścicieli nieruchomości wszystkich lub wskazanych obowiązków w zakresie odbioru odpadów. Przejmując obowiązki rada gminy ustaliłaby opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie za nich czynności w zakresie odbioru odpadów.  To rozwiązanie jest rzadko stosowane w Polsce i dotyczy raczej społeczności o wysokiej stopie dochodów. Taki system odbioru odpadów dla miasta Przasnysz jest możliwy ale nie proponowany w niniejszym opracowaniu.

Aktualnie teren miasta jest w znacznym stopniu objęty zorganizowaną zbiórką odpadów  (blisko 100 %).

Miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów muszą być w miarę urządzone,  o ile to możliwe pojemniki powinny stać na utwardzonych powierzchniach.

Sposób gromadzenia tzw. balastu czyli odpadów z których nie da się wyselekcjonować surowców do dalszego odzysku prawdopodobnie pozostanie w obecnej formie. Częstotliwość wywozu odpadów poza ogólnymi wymaganiami dostosowywana jest do potrzeb właściciela posesji.

Równolegle z prowadzeniem na terenie miasta gospodarki odpadami zasadne jest zachęcenie do uczestniczenia w celowym związku gmin na zasadach udziałowca dla wspólnego rozwiązania kwestii zagospodarowania odpadów (w szczególności komunalnych) samorządów gmin powiatu przasnyskiego i innych mogących potencjalnie przyłączyć się do takiego przedsięwzięcia. Miasto Przasnysz może być wiodącym organem w sprawie ww. działań z racji pozycji jaką reprezentuje w zakresie gospodarki odpadami (posiadanie składowiska, które może spełniać rolę obiektu powiatowego oraz stopnia zorganizowanej selektywnej zbiórki odpadów) .

2.2.2. Sposób zbierania i gromadzenia (magazynowania) odpadów komunalnych           selektywnie zbieranych (w szczególności opakowaniowych).

W przypadku miasta Przasnysz zasadnym jest kontynuowanie prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w miarę możliwości i potrzeb jej rozszerzanie. Prowadzenie takiej formy gospodarowania odpadami poza selekcją odpadów użytkowych musi uwzględniać wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, których składowanie nie jest lub nie będzie dozwolone lub deponowanie których stwarza problemy eksploatacyjne. Stąd poza selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte baterie zasadne jest wprowadzenie zbiórki odpadów innych np. zużytych świetlówek.

Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów stwarza problemy natury finansowej, organizacyjnej i społecznej, do których można zaliczyć:

-	posiadanie środków finansowych na organizowanie systemu,

-	zorganizowanie warunków techniczno-organizacyjnych obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów,

-	zapewnienie zbytu zebranych surowców i odpadów,

-	uzyskanie aprobaty społecznej i pozytywnego nastawienia mieszkańców.

Rozwiązanie ww. problemów zależy od:

-	pozyskania środków finansowych,

-	zaangażowania organizacyjnego osób związanych z organizacją systemu,

-	aktualnej możliwości odbioru surowców wtórnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,

-	przeprowadzenia akcji edukacyjno-propagandowej zachęcającej do udziału w systemie.

Wprowadzanie i prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów jest działaniem trudnym i niestety nie przynosi oczekiwanych dochodów. Jednakże tereny objęte selektywną zbiórką odpadów są postrzegane jako posiadające atrakcyjny wizerunek. Prawdopodobnie w niedługim czasie selektywna zbiórka odpadów stanie się standardem. Faktem jest, że z racji prowadzenia selektywnej zbiórki mniej odpadów trafia na składowisko.

Do selektywnej zbiórki docelowo przewidziane są następujące odpady:

* odpady opakowaniowe:

- tworzywa sztuczne : PE (folia, opakowania art. chemii gospodarstwa domowego), PET

(opakowania po napojach), inne tworzywa sztuczne (pianka poliuretanowa, styropian),

- szkło,

- makulatura,

- pozostałe opakowania według zapotrzebowania, tj. ich występowania wśród odpadów

komunalnych (aluminiowe, drewniane, wielomateriałowe (opakowania po sokach), metalowe).

* odpady niebezpieczne:

- zużyte baterie,

- zużyte akumulatory,

- zużyte oleje smarowe,

- zużyte urządzenia zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki i urządzenia

elektroniczne np. monitory),

- odpady zawierające azbest,

- urządzenia elektroniczne zawierające np. freony,

- pojazdy wycofane z eksploatacji,

- inne według potrzeb (np. odpady farb i lakierów),

* inne

- obojętne,

- zużyte opony,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady organiczne (ulegające biodegradacji),

- budowlane,

- zużyte opony,

- odpady nie będące opakowaniami (np. szkło budowlane).

- inne specyficzne odpady

* odpady z oczyszczalni ścieków – osady ściekowe.

Jak już wcześniej wspomniano powodzenie wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów jest uzależnione w znacznym stopniu od posiadanych środków finansowych i w tym względzie szczególnie na wstępie należy połączyć możliwe źródła finansowania przedsięwzięcia. W dalszej części prowadzenie systemu selektywnej zbiórki nie będzie możliwe bez stałego wsparcia finansowego. Takie działanie nie przynosi dochodów, a zwiększanie zakresu selektywnej zbiórki (terytorialnego lub rzeczowego) powoduje wzrost nakładów.

Proponowany system zbiórki (w szczególności selektywnej) odpadów.

- tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne podlegają już selektywnej zbiórce. Co prawda zbierane są w szczególności odpady opakowań PET. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku odpadów tworzyw sztucznych mamy do czynienia zarówno z odpadami opakowaniowymi jak i nieopakowaniowymi, a ponadto tworzywa sztuczne dzielą się na wiele rodzajów (m. in. PET- politereftalan etylenu, PE – polietylen, PP- polipropylen itd.). Ponadto występują tworzywa sztuczne takie jak styropian, który również powinny podlegać selektywnej zbiórce. Pojemniki, w których zbierane są selektywnie odpady z tworzyw sztucznych opróżnia Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MZGKiM) w Przasnyszu. Odpady transportowane są sprzętem zakładu na teren składowiska. Tam w wydzielonych boksach odpady podlegają sortowaniu według rodzajów tworzywa. Stąd odpady odbierane są przez odbiorców zewnętrznych prowadzących dalsze gospodarowanie odpadami. W dalszej kolejności ustawione zostaną dodatkowe zestawy pojemników, wybudowana sortownia odpadów (Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Oględzie, gm. Przasnysz) oraz wprowadzony workowy system zbierania odpadów na terenach zabudowy jednorodzinnej.

- makulatura

Zbieranie tego odpadu jest zasadne w szczególności w przypadku osiedli i domostw z zewnętrznymi źródłami ciepła i w przypadku placówek handlowych. Dotychczasowy system zbiórki tego odpadu jest oparty na pojemnikach lub na gromadzeniu odpadu w wydzielonych miejscach placówek handlowych.  Makulatura podlega nominalnie segregacji jak i każdy inny odpad m. in. na karton, papier opakowaniowy i gazetowy. Makulatura już jest zbierana na terenie miasta. Pojemniki, w których zbierane są selektywnie odpady z papieru (makulatura) opróżnia Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MZGKiM) w Przasnyszu. Odpady transportowane są sprzętem zakładu na teren składowiska. Tam w wydzielonych boksach odpady są sortowane i pakowane. Stąd odpady odbierane są przez odbiorców zewnętrznych prowadzących dalsze gospodarowanie odpadami. W dalszej kolejności ustawione zostaną dodatkowe zestawy pojemników, wybudowana sortownia odpadów oraz wprowadzony (w miarę potrzeb) workowy system zbierania odpadów na terenach zabudowy jednorodzinnej. Po wybudowaniu ZZOK z linią sortowniczą odpady będą sortowane mechanicznie (z pomocą pracy ludzkiej).

- szkło

Zbieranie tego odpadu jest już prowadzone na terenie miasta, ale przewiduje się, że tego odpadu może być wielokrotnie więcej niż jest obecnie zbierane. System zbierania szkła może być dwutorowy: albo zbiera się szkło różnokolorowe, wymieszane (za taki odpad uzyskuje się niższą cenę lub trzeba posortować szkło na odpowiednie kolory) lub należy zbierać szkło z rozdziałem na szkło białe i kolorowe (trzeba posiadać podwójną ilość pojemników do zbiórki odpadów). Segregacja szkła w sortowni sprawia znaczne problemy nawet w przypadku dużych obiektów (sortowni). Dobre posortowanie szkła wymaga posiadania linii sortowniczej przeznaczonej tylko do tego odpadu. Pojemniki, w których zbierane są selektywnie odpady ze szkła opróżnia Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MZGKiM) w Przasnyszu. Odpady transportowane są sprzętem zakładu na teren składowiska. Tam w wydzielonych boksach odpady są sortowane, usuwane są zanieczyszczenia. Stąd odpady odbierane są przez odbiorców zewnętrznych prowadzących dalsze gospodarowanie odpadami. W dalszej kolejności ustawione zostaną dodatkowe zestawy pojemników, wybudowana sortownia odpadów oraz wprowadzony workowy system zbierania odpadów na terenach zabudowy jednorodzinnej.

#### Odpady niebezpieczne

- zużyte akumulatory (te które nie są przekazywane przy zakupie akumulatora nowego). System selektywnej zbiórki powinien polegać na możliwości przekazania zużytego akumulatora przez mieszkańca gminy firmie odbierającej odpady komunalne. W Przasnyszu jest ustawiony pojemnik do zbierania tego typu odpadu w bazie firmy MZGKiM, ul. Leszno 47. Prawdopodobnie popyt na złomy metali powoduje, że ten odpad zbierany jest samorzutnie przez zbieraczy złomu. W akcji informacyjnej mieszkańcy miasta są informowani o istniejącej formie zbiórki akumulatorów.

- zużyte oleje smarowe. System selektywnej zbiórki powinien polegać na możliwości przekazania odpadu przez mieszkańca gminy firmie zbierającej takie odpady na zgłoszenie lub w wyznaczonym miejscu na terenie gminy. Magazynowanie odpadu w pojemniku metalowym lub z tworzywa sztucznego (beczka). System zbierania tego odpadu będzie się opierał na ustawieniu w bazie MZGKiM pojemnika do gromadzenia tego odpadu. Każdy mieszkaniec miasta będzie mógł dostarczyć odpad do miejsca zbiórki. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad będzie odbierany do dalszego gospodarowania przez uprawnione firmy zewnętrzne.

- zużyte baterie do urządzeń elektronicznych – system zbierania tego odpadu będzie oparty na zbiórce w szkołach i punktach sprzedaży nowych baterii. Ustawione zostaną pojemniki w ww. miejscach, okresowo odpady będą zbierane i transportowane przez MZGKiM w jedno miejsce na terenie miasta (baza MZGKiM) lub na składowisko w Oględzie do pomieszczenia magazynowego. Odpad może odebrać np. przedstawiciel Organizacji Odzysku S.A. REBA, ul. Podwale 3/9, 00-252 Warszawa, tel. 022 550 61 08, fax 550 61 09, która udostępnia też pojemniki (kartonowe) do zbierania tego odpadu.

- zużyte urządzenia zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki i urządzenia    elektroniczne np. monitory), odpady będą zbierane okresowo na zasadzie wystawek odbioru w określone dni przez firmę odbierającą odpady komunalne zmieszane. Odpad będzie transportowany na teren bazy MZGKiM lub do pomieszczenia magazynowego przy składowisku w Oględzie, skąd po zebraniu odpowiedniej ilości odpad odbierze uprawniona firma zewnętrzna. Odpad będzie można dowieźć bezpośrednio na teren bazy MZGKiM. Ten odpad nie jest zbierany na terenie miasta od mieszkańców.

- odpady zawierające azbest, są to odpady, które będą się pojawiały w coraz większej ilości z racji wymiany np. pokryć dachowych. Na terenie powiatu występują firmy zewnętrzne posiadające zezwolenia na odbiór tego rodzaju odpadów. Zasadne jest zabezpieczenie miejsca magazynowania odpadu do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości lub przygotowanie na składowisku w Oględzie kwatery do składowania tego odpadu pochodzącego z terenu związku gmin. W trakcie budowy ZZOK uwzględnione będzie miejsce do magazynowania tego odpadu.

Na podstawie dostępnych danych można powiedzieć, że na terenie miasta występuje ok. 130 Mg wyrobów mogących potencjalnie stać się odpadem. Na terenie powiatu ilość ta jest znacznie wyższa. Koszt demontażu płyt azbestowo-cementowcych i odbioru do unieszkodliwienia to co najmniej 1000 zł/Mg.

- urządzenia elektroniczne zawierające np. freony z lodówek, aktualnie te urządzenia w sposób samorzutny i niekontrolowany są rozmontowywane przez osoby pozyskujące metale.

Z systemem zbiórki tego typu odpadów trudno sobie poradzić dużym miastom m. in. dlatego na danym etapie proponuje się pozostawienie tego problemu lub zorganizowanie w sortowni miejsca do przyjmowania tego rodzaju odpadów lub odbieraniu na zasadzie wystawek. O ile nowotworzone przepisy dotyczące postępowania z tym odpadem (ustawa) nie wprowadzą specjalnych wymogów to po wybudowaniu ZZOK, na terenie którego będzie miejsce do magazynowania tego odpadu, na terenie miasta  uruchomiona zostanie selektywna zbiórka tego odpadu. Odpady będą odbierane sprzętem MZGKiM i transportowane do ZZOK, skąd odpad będzie odbierała uprawniona firma zewnętrzna.

- pojazdy wycofane z eksploatacji, prywatne mieszkańców Przasnysza w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie wyrejestrowywania pojazdów muszą być przekazywane do uprawnionej przez Wojewodę zbiornicy. Na terenie Przasnysza są firmy odbierające takie odpady. W ramach funkcjonowania systemu mieszkańcy będą informowani o procedurze pozbywania się tego odpadu.

- inne według potrzeb (np. odpady farb i lakierów), „nowe” odpady do selektywnej zbiórki mogą się pojawiać i na bieżąco będzie trzeba rozwiązywać te kwestie. Zebranie odpadu będzie odbywać się w ramach obwoźnej zbiórki i przyjęcia do sortowni (ZZOK), magazynowania i przekazania uprawnionemu odbiorcy.

* inne

- obojętne, te odpady to ziemia z wykopów (która w myśl przepisów najczęściej jest odpadem), kamienie czy też odpady obojętnego gruzu budowlanego. Takie odpady będą przyjmowane na plac zbiornicy-sortowni w ZZOK (odpady nadające się np. do utwardzania dróg), na składowisko do warstwy izolacyjnej (drobne frakcje) lub w wyznaczone (w planie zagospodarowania przestrzennego gminy) na terenie gminy miejsce do zagospodarowania terenu (np. duże zagłębienie terenu, w którym mogą być zagospodarowane duże elementy z demontażu obiektów budowlanych).

- budowlane, opis jak wyżej.

- zużyte opony, odpady mieszkańcy gminy będą przekazywać firmie realizującej odbiór odpadów selektywnie zbieranych z terenu miasta (MZGKiM) np. w określone dni tygodnia. Odpady będą transportowane do ZZOK w Oględzie. Tam będą magazynowane i kolejno przekazywane odbiorcy tego odpadu (transport odbiorcy). Aktualnie firmy wulkanizacyjne odbierają każdą ilość opon od osób prywatnych (nawet poza wymianą).

- odpady wielkogabarytowe, takie odpady (np. meble w szczególności tapicerowane) stwarzają znaczny kłopot w ich zagospodarowaniu (rozmontowaniu), potrzebne są duże nakłady sił i środków. W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości takich odpadów. Społeczeństwo pozbywa się starych mebli, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchnie gazowe) oraz zużytego sprzętu elektronicznego (RTV, komputery). Przy okazji wymiany na nowy pojawiają się również opakowania gabarytowe. Z odpadów gabarytowych najbardziej problemowymi są urządzenia chłodnicze, z których przed demontażem i przerobem powinny być odciągane środki chłodnicze (freon) i olej sprężarkowy. Szacuje się, że w skali rocznej likwidowanych jest w Polsce ok. 1,4 mln szt. urządzeń chłodniczych (4 na 100 mieszkańców), które zawierają ok. 1600 ton freonu.  Dla gminy udział ww. odpadów gabarytowych szacuje się na ok, 5 % masy  odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe wymagają okresowego zebrania z miejsc wytwarzania oraz kłopotliwego i czasochłonnego demontażu w sortowni (zbiornicy). Po uruchomieniu ZZOK zapewniającego zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych wprowadzony zostanie system odbioru tego odpadu. W określone dni lub na zgłoszenie  odbierane będą od mieszkańców te odpady sprzętem MZGKiM w Przasnyszu. Odpady wożone będą do ZZOK i tam demontowane. Wytworzone w trakcie demontażu odpady będą zagospodarowywane według ich rodzajów. W szczególności odpady będą przekazywane odbiorcom odpadów posiadającym zezwolenia na gospodarowanie nimi.

- odpady organiczne (ulegające biodegradacji), zaszeregowanie powstających odpadów do tej kategorii jest i będzie kwestią dyskusyjną. Do tych odpadów zalicza się zarówno odpady organiczne (roślinne i zwierzęce) nieprzetworzone (np. odpady roślinne z kuchni czy też skoszona trawa) ale także opakowania z papieru czy też osady ściekowe. Jednakże w przypadku odpadów biodegradowalnych występują dyspozycje zawarte w planach wyższych rzędów wynikające z przepisów prawa, do ograniczenia ilości tych odpadów składowanych na składowiskach w stosunku do ilości odpadów wytwarzanych w roku 1995. Pierwszym terminem realizacji zobowiązań ograniczających jest data 2010 r. (ograniczenie o 25 %). Jak się okazuje ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych może następować w różny sposób (nie tylko poprzez kompostownie). Odpady drzewne mogą być zagospodarowane poprzez spalanie, odpady papieru i tektury mogą być selektywnie zbierane i przekazywane do recyklingu. Część odpadów jest kompostowana w przydomowych lub działkowych kompostownikach. Ilość odpadów poddawanych obecnie procesowi kompostowania w kompostownikach mieszkańców gminy jest nieokreślona. Wskazane byłoby przeprowadzenie badań ankietowych skali wykorzystania odpadów organicznych bezpośrednio przez mieszkańców. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych w skali miasta Przasnysz i docelowo w związku gmin powinno przewidywać sortownię odpadów zmieszanych i selektywną zbiórkę suchych odpadów ulegających biodegradacji (makulatura). Na etapie budowy ZZOK wykonana zostanie kompostownia odpadów organicznych. Wprowadzona też zostanie selektywna zbiórka odpadów organicznych, poza już zbieranymi organicznymi odpadami makulatury (w pierwszej kolejności odpadów z utrzymania zieleńców, parków i ogrodów). Posesje wyposażone zostaną w pojemniki i worki do zbiórki odpadów organicznych. Odbiór i transport odpadów do ZZOK zapewni MZGKiM z Przasnysza.

- przeterminowane leki, zbieranie leków przeterminowanych będzie się odbywać w aptekach w specjalnie ustawionych pojemnikach (np. kartonowych) lub w określonych terminach zorganizować odbiór tych odpadów od mieszkańców gminy (np. 1-4 razy w roku). Transport odpadów będzie realizowała firma zajmująca się prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów. Odpady po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane do unieszkodliwienia.

- inne specyficzne odpady - padłe sztuki zwierząt – aktualnie w przypadku pojawienia się takiego odpadu zgłaszane jest zapotrzebowania na ich odbiór firmom zajmującym się zbiórką tego odpadu. Celem usprawnienia sposobu gospodarowania tymi odpadami wskazane jest ustawienie pojemnika do czasowego gromadzenia tego odpadu przed odbiorem przez wyspecjalizowaną firmę (może być na zgłoszenie) i tak będzie w miarę możliwości zrobione. Pojemnik zostanie ustawiony w ZZOK. Dowóz odpadów do Zakładu zapewni firma prowadząca zbiórkę odpadów zmieszanych. Do czasu wprowadzenia ww. rozwiązania pojemnik zostanie ustawiony na terenie bazy MZGKiM  w Przasnyszu. Odpady będzie odbierała uprawniona firma.

* odpady z oczyszczalni ścieków – osady ściekowe. Z racji wykonywania obowiązków ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska zasadne będzie wykorzystanie osadów do celów nawozowych w rolnictwie zgodnie z przepisami (ustawa o odpadach i stosowne rozporządzenie). Takie działanie jest możliwe w przypadku gdy osady spełniają stawiane im wymagania w ww. przepisach. Pozostałe odpady mogą być poddawane kompostowaniu. Podstawową formą zagospodarowania tych odpadów będzie jednak ich bezpośrednie wykorzystanie do nawożenia upraw rolniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wybudowania ZZOK z kompostownią część osadów będzie mogła być kompostowana, a gdy osady nie będą spełniały wymogów do odzysku będą składowane na składowisku w Oględzie.

Sposób rozliczenia za przyjęte od mieszkańców odpady może być uzależniony na przykład od pozyskania dofinansowania do zbiórki odpadów. Zasadniczo wytwórca odpadów (poza szczególnymi wyjątkami) powinien ponosić koszty zagospodarowania odpadów wytworzonych przez siebie.

Wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów pociąga za sobą dodatkowe nakłady finansowe na gospodarkę odpadami. Problem polega na tym, kto ma prowadzić selektywną zbiórkę odpadów przy wielu podmiotach odbierających odpady zmieszane.

2.2.3. Środki transportu odpadów.

Środki transportu odpadów zmieszanych są uzależnione od stosowanych pojemników do ich zbierania. Ponieważ na terenie miasta Przasnysz występują różne pojemniki, firmy odbierające odpady posiadają pojazdy przystosowane do ich opróżniania. W najbliższych kilku latach taki stan powinien się utrzymać bez zmian.

Środki transportu stosowane w ramach selektywnej zbiórki odpadów są także ściśle związane ze sposobem zbierania, a bliżej z pojemnikami stosowanymi do tego celu. Czasami już posiadany środek transportu wymusza sposób zbierania odpadów (rodzaj pojemników). Podmiot prowadzący zasadniczą zbiórkę odpadów zmieszanych (MZGKiM) dysponuje sprzętem do opróżniania pojemników typu „dzwon” z odpadami zbieranymi selektywnie. Posiadane przez ten podmiot samochody skrzyniowe z HDS mogą służyć do przewozu innych odpadów np. wielkogabarytowych.

Pojemniki do zbierania odpadów w miejscu wytworzenia lub jego otoczeniu,

Tak jak wcześniej przedstawiono pojemniki stosowane do selektywnej zbiórki odpadów są ściśle związane ze środkiem transportu, a ściślej z możliwością rozładunku pojemników. Wobec wyboru pojemników do selektywnej zbiórki typu „dzwon” w najbliższych latach takie pojemniki będą stosowane do tego celu, chociaż mogą być stosowane pojemniki 1100 l z odbiorem za pomocą pojazdów odbierających odpady zmieszane z takich samych pojemników. Selektywna zbiórka odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej najlepsze rezultaty daje przy zastosowaniu systemu workowego. Być może należy przewidzieć wyposażenie posesji w stelaże do zawieszenia worków do selektywnej zbiórki.

2.2.4. Odbiorcy zebranych odpadów.

Do funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów niezbędni są odbiorcy zebranych odpadów. Z tym jest bardzo różnie w zależności od koniunktury w zapotrzebowaniu na surowce wtórne i możliwości przetworzenia odpadów z selektywnej zbiórki. Są okresy gdy zbyt na dany odpad jest duży po czym nagle możliwości przekazania danego odpadu spadają. Ogólna zasada jest taka, że za przekazane odbiorcy odpady użytkowe (np. niektóre tworzywa, szkło opakowaniowe czy makulaturę) otrzymuje się pewną gratyfikację pieniężną. Za unieszkodliwienie niektórych odpadów trzeba zapłacić (np. zużyte świetlówki).  Zdarzają się też sytuacje gdy odpad jest oddawany za darmo co w niektórych sytuacjach jest rozwiązaniem korzystnym (np. zużyte baterie), a w innych niezbędnym (nieposegregowane szkło opakowaniowe nie spełniające określonych wymogów).

Ważne jest aby pozyskać dla systemu stałych odbiorców odpadów na korzystnych warunkach.  Dla każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie należy posiadać odbiorcę. Z odbiorcą trzeba uzgodnić warunki jakie muszą być spełnione aby odpad był przyjęty. Zasadne jest aby odbiorca posiadał stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o odpadach. W przypadku odpadów opakowaniowych i użytkowych podlegających opłacie produktowej odbiorca powinien dokumentować przekazanie odpadów do odzysku lub recyklingu.

Warunki odbioru odpadów i warunki współpracy z odbiorcami są na tyle indywidualne, że trudno uogólniać te procesy. Każdy odbiorca i każdy odpad wymaga osobnego wnikliwego analizowania sposobu współpracy i sposobu postępowania.

Jako uczestnicy systemu gospodarowania odpadami w przypadku odpadów z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i użytkowych coraz częściej pojawiają się organizacje odzysku. Ewentualna współpraca z  takimi podmiotami wydaje się w niektórych przypadkach zasadna lecz z daleko idącą ostrożnością co do treści podpisywanych umów.

Należy podkreślić, że sytuacja w zakresie odbioru większości odpadów jest taka, że przy zebraniu odpowiedniej ilości odbiorca własnym transportem odbiera odpady w idealnych sytuacjach na własny koszt.

Wybór odbiorcy odpadów jest bardzo trudnym procesem ponieważ np. korzystne warunki cenowe mogą się wiązać np. z obowiązkiem zakupu odpowiednich pojemników czy też odpowiednio dokładniejszego posegregowania odpadów.

Kwestia zapewnienia najatrakcyjniejszego odbiorcy odpadów z selektywnej zbiórki pozostanie w gestii podmiotu działającego w imieniu celowego związku gmin.

### 2.2.5. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Podstawowym postępowaniem z odpadami komunalnymi jest i przez wiele lat jeszcze będzie ich unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku. Jak już wcześniej wspomniano miasto zamierza samodzielnie (lub z sąsiednimi gminami) prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w oparciu o własne składowisko odpadów. Teoretycznie koszty unieszkodliwiania odpadów przy małej liczbie mieszkańców zamieszkujących obsługiwany teren powinny być znacznie wyższe od unieszkodliwiania odpadów na składowisku obsługującym co najmniej 10-krotnie większą liczbę mieszkańców. Czas pokaże jak będzie naprawdę w rzeczywistości.

Składowisko będzie wymagało wykonania pewnych działań dostosowawczych oraz nakładów stałych związanych z koniecznością wykonywania dodatkowych działań cyklicznych (m. in. monitoring).

Zadaniem odzysku surowców wtórnych z odpadów jest oszczędność surowców pierwotnych i zwiększenie czasu eksploatacji składowisk. Odzysk części odpadów komunalnych na terenie miasta może się odbywać w lokalnych firmach. Aktualnie nie jest prowadzony odzysk odpadów komunalnych na terenie miasta.

#### V. ZADANIA STRATEGICZE OBEJMUJĄCE OKRES CO NAJMNIEJ 8  LAT

Niektóre zadania strategiczne będą kontynuacją działań już prowadzonych, a niektóre są zadaniami nowymi wynikającymi z potrzeby systemu organizacji gospodarki odpadami.

Cele gminne

-	zapobieżenie powstaniu odpadów

-	ograniczenie wytworzonych odpadów

-	właściwa izolacja odpadów od środowiska

-	powtórne wykorzystanie odpadów

-	rozwijanie dobrego systemu gospodarowania odpadami

-	brak nielegalnych miejsc występowania odpadów

-	wysoka świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami.

Dla osiągnięcia powyższych celów należy realizować zadania, które będą kontynuacją zadań nie zakończonych w latach 2004-2007 i zadania wymagające  stałej realizacji.

Do takich zadań będzie należało stosowanie odpowiednich nowoczesnych technologii bezodpadowych i małoodpadowych, prowadzenie maksymalnego odzysku odpadów jeżeli już one powstały oraz takie gospodarowanie odpadami aby to działanie nie powodowało zagrożeń dla środowiska. W powyższym okresie powinien nastąpić rozwój zadań związanych z gospodarowaniem odpadami w ramach związku celowego. Edukacja społeczeństwa poprzez różne formy przekazu będzie wymagała długoletnich działań w tym zakresie.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY OKRES 4 LAT.

1. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację.

Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004-2007.

| Lp. | Cel/przedsięwzięcie | Termin realizacji | Jednostki realizujące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapobieżenie powstaniu odpadów |  |  |  |
|  | Stosowanie najlepszej dostępnej technologii | 2004-2007 | podmioty gospodarcze | fundusze podmiotów gospod. fundusze celowe i unijne |
| 2. | Ograniczenie wytwarzanych odpadów |  |  |  |
|  | Stosowanie nowoczesnych technologii mało odpadowych | 2004-2007 | podmioty gospodarcze | fundusze podmiotów gospod. fundusze celowe i unijne |
| 3. | Ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko |  |  |  |
|  | Właściwa izolacja (zabezpieczenie) odpadów od środowiska | 2004-2007 | wytwórcy i posiadacze odpadów, samorząd gminy | fundusze wytwórców i posiadaczy, fundusze miasta i celowe |
| 4. | Powtórne wykorzystanie odpadów |  |  |  |
|  | Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów | 2004-2007 | samorząd miasta, posiadacze odpadów | fundusze wytwórców i posiadaczy, fundusze miasta i celowe |
|  | Wspieranie działań w zakresie odzysku odpadów | 2004-2007 | samorząd miasta lub zainteresowany podmiot | fundusze zainteresowanych podmiotów, fundusze miasta i celowe, |
| 5. | Dobry system gospodarowania odpadami przemysłowymi |  |  |  |
|  | Posiadanie pełnych uregulowań formalnoprawnych gospodarowania odpadami (zezwolenia, uzgodnienia i składanie rocznych sprawozdań) | 2004-2007 | podmioty gospodarcze | fundusze podmiotów gospodarczych |
| 6. | Wstępne ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku w m. Oględa |  |  |  |
|  | Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym ulegających biodegradacji (makulatura) | 2004-2007 | samorząd miasta, wytwórcy i posiadacze odpadów | fundusze gminne, celowe, unijne, fundusze wytwórców i posiadaczy |
|  | Stosowanie odzysku odpadów ulegających biodegradacji | 2004-2007 | wytwórcy i posiadacze odpadów, samorząd miasta | fundusze wytwórców i posiadaczy, fundusze miasta, celowe, unijne |
| 7. | Dobre i funkcjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych |  |  |  |
|  | Wykonanie prac dostosowawczych na składowisku w Oględzie. Budowa dobrego i funkcjonalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych – ZZOK w Oględzie (sortownia i kompostownia) | 2004-2005 2006-2007 | samorząd miasta, MZGKiM samorząd miasta, | fundusze miasta, funduszy ochrony środowiska, celowe, unijne fundusze miasta i celowe, funduszy ochrony środowiska, |
| 8. | Brak nielegalnych miejsc składowania odpadów |  |  |  |
|  | Przeciwdziałanie powstawaniu nielegalnych miejsc składowania odpadów | 2004-2007 | samorząd miasta, właściciele terenów | fundusze miasta i właścicieli terenu |
| 9. | Wysoka świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami |  |  |  |
|  | Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami | 2004-2007 | samorząd miasta, placówki edukacyjne | Fundusze miasta, celowe |

##### 2. Przewidywane koszty związane z realizacją planu.

Koszty związane z wprowadzeniem planu gospodarki odpadami przedstawiają się następująco dla poszczególnych zadań:

- Modernizacja składowiska miejskiego w Oględzie (I etap) obejmujący wykonanie prac dostosowawczych zgodnie z wydaną decyzją na dostosowanie do 31.12.2005 r. - 50 000 PLN.

- Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych - ZZOK w Oględzie (kwatera składowiska 1 ha, sortowania dla ok. 10000 Mg/rok i kompostowania odpadów komunalnych) - 3 000 000 PLN

- Rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów (zakup pojemników do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów) - 30 000 PLN/rok

- Koszty eksploatacyjne selektywnej zbiórki odpadów – 110 000 PLN/rok

- Program edukacyjny skierowany do społeczeństwa – 2000 PLN/rok

Koszty roczne w poszczególnych latach 2004-2007 są sumą kosztów działań podejmowanych w danym roku.

Dla pozostałych zadań kosztów nie przedstawiono ze względu na ich nieokreśloną, trudną do oszacowania  wielkość.

Rozwój systemu  gospodarki odpadami (np. rozbudowa składowiska jako zakładu zagospodarowania odpadów) wymaga znacznego zaangażowania władz miasta oraz ustalenia dobrych zasad współpracy z zarządzającym składowiskiem. Zarządzający może zaangażować siły i środki jeżeli będzie miał obiekt w użytkowaniu na długi okres.

3. Źródła finansowania rozwoju gospodarki odpadami w gminie.

Pierwotnym źródłem finansowania rozwoju gospodarki odpadami jest budżet miasta. Bez tych środków praktycznie nie ma możliwości starania się o inne źródła finansowania. Niezbędne jest więc ujęcie tego typu wydatków na rok następny w planie finansowym.

W zależności od dalszego zakresu rozwoju systemu zbiórki odpadów możliwe będzie korzystanie z innych form finansowania m.in. z Funduszy Ochrony Środowiska                          (wojewódzkiego, powiatowego i gminnego). W miarę możliwości o fundusze można się starać z funduszy celowych i unijnych (fundusze Strukturalne i Spójności). Z licznych programów pomocowych wspierających działania w zakresie ochrony środowiska w najbliższym czasie rusza Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Duże nakłady funduszy przewidywane są na lata 2004-2006, dlatego wskazane jest przygotowanie się do ewentualnego podjęcia się złożenia wniosków o wsparcie z bieżących transzy.

Trzeba stwierdzić, że realizując gospodarkę odpadami jako samodzielna gmina nie będzie możliwe pozyskanie środków objętych dolnym limitem przewidzianych na duże inwestycje i działania mocno lansowane przez różne źródła finansujące. Być może powstanie porozumienia w zakresie gospodarowania odpadami z innymi gminami umożliwi pozyskanie większych środków.

Krajowe źródła finansowania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ i GW )

Narodowy Fundusz wspiera działania o zasięgu krajowym i działania o znaczeniu regionalnym w zakresie gospodarowania odpadami. Dotacje są udzielane przede wszystkim na: edukację ekologiczną, monitoring środowiska, ekspertyzy i badania naukowe, ochronę przyrody, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, programy wdrożeniowe i rozwojowe, prace projektowe i studialne itp.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (WFOŚ i GW )

Do zakresu WFOŚ i GW należy wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym. Jednym z podstawowych i preferowanych w przyznawaniu pomocy finansowej kierunków jest realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska przed odpadami, w tym wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów, budowa zakładów utylizacji odpadów, rekultywacja wysypisk odpadów.

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( PFOŚ i GW )

PFOŚ i GW zostały utworzone na początku 1999r. wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Zakres wydatkowania środków z  PFOŚ i GW jest szeroki i obejmuje m.in. dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony powierzchni ziemi oraz programów ochrony środowiska (art. 407 ustawa Prawo ochrony środowiska). Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w powiatach. W zależności od posiadanych środków te fundusze wspierają np. zakup sprzętu do prasowania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów czy też zakup pojemników do prowadzenia tejże zbiórki.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚ i GW )

GFOŚ i GW zostały utworzone w 1993 r. Nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, więc podobnie jak PFOŚ i GW nie mają osobowości prawnej                      i nie mają możliwości udzielania pożyczek. Celem działania gminnych funduszy jest dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Banki

Spośród licznych banków funkcjonujących na terytorium naszego kraju szczególna rolę odgrywa Bank Ochrony Środowiska (sama nazwa mówi za siebie). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów.

#### Inne źródła finansowania

EkoFundusz

Powołany został przez Ministra Finansów w 1992 r. dla zarządzenia środkami pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu Polski na wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska (tzw. ekokonwersja długu).

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć 30 % a nawet 50 % (w szczególnych przypadkach) kosztów. Ekofundusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekroczyło 60 %.  Przedsięwzięcia, na które Polska przeznacza środki z ekokonwersji, prócz realizacji priorytetów krajowych, muszą mieć również charakter międzynarodowy. W zakresie gospodarki odpadami są to m. in. :

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych i likwidacji składowisk odpadów tego rodzaju,

Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności

Fundusze strukturalne są najważniejszymi instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE.

Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 będą wdrażane za pomocą:

-	Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO),

-	Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – zarządzany na poziomie krajowym, ale wdrażany na poziomie wojewódzkim,

-	Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności, który nie należy do funduszy strukturalnych, ale realizuje założenia polityki strukturalnej UE.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego będą mogły być finansowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie). Te inwestycje mogą być współfinansowane w ramach ZPORR. Priorytety infrastrukturalne będą musiały mieć wartość co najmniej 2 mln euro. Dofinansowanie dla samorządów może sięgać 75-80 % kwalifikujących się kosztów. Oznacza to, że wsparcie mogą otrzymać zadania o ww. wartości kosztów praktycznie realizowane przez związki samorządów, które współuczestnicząc w przedsięwzięciu współfinansowanym zyskują wartość materialną (z dotacji)  jako udziałowcy przedsięwzięcia.

Jest też propozycja kierowana na projekty dotyczące m. in. Gospodarki odpadami dla małych miast i wsi w tym np. likwidacji nielegalnych składowisk. Maksymalna wartość projektu w tym zakresie może wynieść nie więcej niż 2 mln euro. Jest to propozycja kierowana do małych gmin, ale kompleksowe zagospodarowanie odpadów wskazane jest prowadzić przy większym obszarze działania (kilka gmin) ze względu na koszty jednostkowe.

Równolegle z realizacją ZPORR realizowane będą w Polsce duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności.

Ogólne zasady oraz procedury związane z uzyskiwaniem funduszy z finansowanego instrumentu spójności zawiera Rozporządzenie Rady EWG /792/93  z dnia 30 marca 1993r. W sprawie ustanowienia finansowanego instrumentu spójności.

W ramach tego funduszu będzie możliwe wsparcie projektów dot. gospodarki odpadami komunalnymi, mających na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku                         i unieszkodliwienia odpadów komunalnych.

Główne priorytety Funduszu Spójności w ochronie środowiska  w latach 2004-2006:

racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi poprzez:

- budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych oraz tworzenie systemów recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie itp.) – działania te umożliwią stopniowe wdrożenie wymogów dyrektyw: 75/440/EWG/ramowej/, 1999/31/WE w sprawie składowisk komunalnych, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,

- tworzenie systemów zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym spalarnie), co umożliwi spełnienia wymogów dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych,

- tworzenie systemów zagospodarowania osadów ściekowych (w tym spalarnie), co umożliwi spełnienia wymogów dyrektywy 86/278/WE w sprawie osadów ściekowych,

- rekultywację terenów zdegradowanych przez przemysł i inne szkodliwe oddziaływania.

Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce oparte będzie na Strategii Wdrażania Funduszu Spójności. Poziom pomocy przyznawanej w ramach finansowanego instrumentu spójności może mieścić się między 80 a 85% wydatków na cele publiczne.

Pozostałe 15% pochodzi z budżetu państwa, któremu przyznano środki lub z innego niezależnego źródła. Beneficjenci zainteresowani skorzystaniem z pomocy finansowej składają wstępny wniosek do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w postaci tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia współfinansowania z Funduszu Spójności na dany rok. Aplikacje do Funduszu Spójności będą przygotowywane przez beneficjentów przy współpracy z NFOŚ i GW oraz Ministerstwem Środowiska. Gotowe aplikacje zawierające niezbędne dokumenty m.in. studia wykonalności, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, analizy ekonomiczne i finansowe, i inne zostaną wysłane do Komisji Europejskiej, która akceptuje projekty do dofinansowania i podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na dane przedsięwzięcie.

VII. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA

ŚRODOWISKO.

Projekt planu zakłada minimalizację zagrożeń przez odpady poprzez poprawę sytuacji w zakresie postępowania z odpadami. Oczywiście każde działanie niesie za sobą możliwość negatywnego wpływu na środowisko, ale tak dzieje się w przypadkach szczególnych. Jeżeli chcemy zbierać selektywnie większą ilość odpadów, w tym niebezpiecznych to z jednej strony eliminujemy występowanie tych odpadów w systemie ich powstawania, ale z drugiej strony powodujemy ich koncentrację w miejscach zbierania odpadów. Jeżeli jednak zachowane zostaną zasady właściwego postępowania z odpadami w zakresie ich zbierania, odzysku czy też unieszkodliwiania to nie powinno być problemu z negatywnym wpływem projektu planu na środowisko. Wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi wymogami spowoduje m. in. ograniczenie ilości odpadów bezpowrotnie zeskładowanych na składowisku w m. Oględa.

VIII. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH

CELÓW POZWALAJĄCYCH NA OKREŚLENIE SPOSOBU ORAZ

##### STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ZDEFINIOWANYCH W

PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH

JAKOŚCI I ILOŚCI.

Głównym koordynatorem realizacji “Planu gospodarki odpadami Miasta Przasnysz” będzie burmistrz miasta. Realizacja ustaleń programu będzie wymagała współdziałania w tym zakresie z wieloma instytucjami i podmiotami. Celem zapewnienia bieżących prac nad wdrażaniem planu wskazane jest wytypowania jednej osoby lub zespołu z pracowników Urzędu Miasta (włączając ewentualnie osoby z innych instytucji i podmiotów, np. firmy komunalnej) zajmujących się bezpośrednio problematyką gospodarowania odpadami w kontekście ustaleń planu.

Władze samorządowe są w świetle przepisów prawa odpowiedzialne za zakres i poziom usług świadczonych w gospodarce odpadami oraz ochronę  środowiska. Wobec powyższego władze gminne powinny mieć wpływ na poszczególne elementy systemu gospodarki odpadami. Wpływ ten jest uzależniony od tego kto świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów oraz gdzie odpady są składowane. Większy wpływ samorząd zawsze może mieć na pracę własnych służb komunalnych.

Nadzór nad gospodarką odpadami w mieście powinien obejmować w zakresie nieinwestycyjnym:

1. Kontrolę i sterowanie elementami dotyczącymi gromadzenia i obowiązku udokumentowanego wywozu odpadów.

-   objęcie ujednoliconymi usługami wywozu wszystkich mieszkańców i właścicieli posesji;

-   kontrola udokumentowanego wywozu odpadów przez ww.;

-   organizowanie dodatkowych miejsc niezbędnych do gromadzenia odpadów;

-   kontrola stanu technicznego i sanitarnego miejsc i sprzętu służącego do gromadzenia odpadów na posesjach;

- kontrola częstotliwości usuwania odpadów (reagowanie w przypadku zbyt rzadkiego ich wywozu)

2. Kontrolę elementu wywozu odpadów powinna obejmować:

- wydawanie zezwoleń na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych;

- ustalanie z firmą wywozową zakresu świadczonych usług;

- sprawdzanie poziomu i zakresu świadczonych usług;

Zgodnie z wymogiem art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach Burmistrz powinien co 2 lata składać radzie gminy sprawozdanie z realizacji planu. Pierwsza ocena realizacji niniejszego planu powinna być dokonana w 2006 r., a druga w 2008 r. Ocena realizacji planu powinna zawierać ocenę realizacji celów i działań określonych w planie.

Zgodnie z wymogiem art. 14 ust. 14 ustawy o  odpadach plan gminny będzie wymagał aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Tak więc w roku 2007 powinny być podjęte prace nad nowelizacją niniejszego planu na lata 2008-2011.

Przy nowelizacji planu powinny być wykorzystane wyniki przeprowadzonych ocen realizacji niniejszego planu oraz uwzględnione nowe uwarunkowania zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Ocena realizacji planu powinna być przeprowadzona w oparciu o podstawowe wskaźniki, które zamieszczone zostały w tabeli poniżej.

# Cel strategiczny : Minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady.

Wskaźniki oceny realizacji programu

| Cel | Wskaźniki | Jednostki miary | Stan wyjściowy | Źródła informacji o wskaźnikach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapobieżenie powstawaniu odpadów | odpadowość produkcji* | w przeliczeniu na jednostkę produkcji | od 2004 r. | Urząd Statystyczny, podmioty gospodarcze |
| Ograniczenie wytwarzanych odpadów | odpadowość produkcji* | w przeliczeniu na jednostkę produkcji | od 2004 r. | Urząd Statystyczny, podmioty gospodarcze |
| Ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko | potwierdzone zgłoszenia dotyczące negatywnego wpływu | liczba zgłoszeń | od 2004 r. | Urząd miasta, WIOŚ |
| Powtórne wykorzystanie odpadów | Ilość odpadów zebranych selektywnie Ilość odpadów poddanych odzyskowi | Mg Mg | od 2004 r. od 2004 r. | Urząd Marszałkowski, podmioty gospodarcze Urząd Marszałkowski, podmioty gospodarcze |
| Dobry system gospodarowania odpadami | Liczba podmiotów posiadających uregulowany stan formalnoprawny gospodarki odpadami Liczba podmiotów składających roczne sprawozdania Marszałkowi Województwa | szt. szt. | od 2004 12 szt. od 2004 2 szt. | Starostwo Powiatowe , Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski, |
| Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku pochodzących z terenu miasta | Ilość odpadów biodegradowalnych zagospodarowywanych poza składowiskiem | Mg | od 2004 | Dane własne, Urząd Marszałkowski |
| Dobre i funkcjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych | Modernizacja składowiska w Oględzie (dostosowanie zgodnie z posiadaną decyzją). Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (ZZOK) w m. Oględa. | wykonanie prac dostoso-wawczych posiadanie zakładu | 2 elementy dostoso-wawcze do 2005 r. do 2007 r. | Dane własne lub podmiotu zarządzającego składowiskiem Dane własne lub podmiotu zarządzającego składowiskiem |
| Brak nielegalnych miejsc składowania odpadów | Liczba nielegalnych miejsc składowania odpadów | szt. | od 2004 r. | Dane własne |
| Wysoka świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami | Liczba akcji edukacyjnych | szt. | od 2004 r. | Dane własne i placówek edukacyjnych |

* te wskaźniki są trudne do sprawdzenia na szczeblu gminnym, natomiast kwestie eliminacji wytwarzania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów są mocno  podkreślane na każdym kroku w gospodarce odpadami.

IX. PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ MONITORING SYSTEMU.

Prowadzenie systemu gospodarowania odpadami, w tym w szczególności  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przasnyszu powinno być wspierane kampanią informacyjno-edukacyjną. Dobrą formą jest zastosowanie plakatów i ulotek, które byłyby rozpropagowywane za pośrednictwem mediów, szkół, Urzędu Miasta.

Edukacja ekologiczna sprzyja działaniom proekologicznym. Wysoka świadomość potrzeby takich działań jest podstawowym sposobem na poprawę stanu środowiska i powodzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Kwestie ochrony środowiska przed odpadami powinny być przedstawiane każdemu mieszkańcowi gminy: dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, ludziom dorosłym, pracownikom urzędu miasta.

Jednym z drobnych i krótkotrwałych aczkolwiek ważnych przejawów wspólnego działania mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska przed odpadami jest cykliczna akcja “sprzątania świata”. Sprawnie zorganizowana i poprowadzona przez osoby odpowiedzialne i stosownie zaangażowane może przyczynić się do większej przychylności mieszkańców dla systemu zbiórki odpadów obejmującego selekcję i wyodrębnianie odpadów niebezpiecznych.

Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej wspiera system selektywnej zbiórki odpadów. Informowanie społeczeństwa o funkcjonowaniu systemu i zasadach selektywnej zbiórki ma na celu podnoszenie świadomości w celu osiągania lepszych efektów zbiórki odpadów. Akcja informacyjna powinna trwać przez cały czas funkcjonowania systemu oczywiście z różnym nasileniem. Należy przewidzieć ogłoszenia i informacje w środkach masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja) w formie plakatów, ulotek i szyldów. Możliwe jest zastosowanie promocyjnej sprzedaży niektórych wyrobów (np. baterie) przy zwrocie baterii zużytej.  Ważną rolę odgrywa współpraca ze szkołami i edukacja dzieci i młodzieży. Należy też mieć na względzie organizowanie imprez masowych, konkursów i festynów promujących selektywną zbiórkę odpadów.

Wprowadzanie i prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wymaga stałego monitorowania czyli kontrolowania jego funkcjonowania. Polega to np. na analizie czy pojemniki są ustawione we właściwym miejscu, czy są odpowiedniej pojemności czy są z właściwą częstotliwością opróżniane, ile i jakich odpadów uzyskuje się w ramach selektywnej zbiórki. Bez takiego rozeznania nie da się rozwijać i udoskonalać systemu.

Można też zastosować system ankiet jak społeczeństwo odbiera selektywną zbiórką odpadów i jakie widzi potrzeby i możliwości jego  usprawnienia.

W celu monitorowania systemu niezbędne jest przygotowanie się do zbierania danych o funkcjonowaniu systemu. Wiele informacji już jest zbieranych jak na przykład ilość odpadów z selektywnej zbiórki odpadów. Dane takie i inne powinny być zebrane w jednym miejscu. Niezbędne informacje będą pochodziły m. in. z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego ale i od podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami na terenie Przasnysza        (zarządzający składowiskiem czy firmy transportowe).

##### X. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.

Niniejszy plan gospodarki odpadami dotyczy gospodarowania odpadami na terenie miasta Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

Obowiązek sporządzenia dokumentu pod nazwą “Plan gospodarki odpadami Miasta Przasnysz na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”  wynika z mocy art. 14-16 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Opracowanie przedstawia aktualną sytuację w zakresie gospodarowania odpadami na terenie miasta oraz propozycje działań na kolejne lata w celu poprawy sytuacji w tym zakresie. W planie opisano gospodarowanie odpadami komunalnymi,  gospodarczymi (przemysłowymi) z uwzględnieniem powstających wśród ww. odpadów niebezpiecznych.

Miasto Przasnysz zamieszkuje 17657 mieszkańców, a ilość wytwarzanych odpadów komunalnych jest określana jako ok. 5000 Mg rocznie.

Obecnie odpady komunalne z terenu miasta są składowane na składowisku w m. Oględa, gmina Przasnysz. Obiekt eksploatowany jest od 1986 roku i ma szanse spełniać wymogi stawiane tego typu obiektom przez przepisy prawa po przeprowadzeniu prac dostosowawczych. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wydało decyzję nakazującą dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów do 31.12.2005 r. (prace dostosowawcze) oraz do 31.12.2009 r. przebudowa obiektu (w szczególności kwatery składowej).

Obiekt posiada kwaterę składową bez uszczelnienia od podłoża, ogrodzenie, wagę, brodzik do dezynfekcji kół pojazdów, sprzęt ciężki, budynki garażowo-magazynowe. Wpływ składowiska na środowisko jest monitorowany za pomocą 7 piezometrów.

Składowisko posiada pewien potencjał wyposażenia w infrastrukturę wymaganą dla tego typu obiektów. Do wykonania pozostaje praktycznie kwatera składowa uszczelniona według obowiązujących wymogów z systemem drenażu i odprowadzania odcieków. Na terenie składowiska występują obiekty budowlane, które po adaptacji mogą być wykorzystane jako miejsce sortowania odpadów. Składowisko obejmuje teren  6,25 ha czyli dosyć dużą dla lokalizacji miejsca składowania odpadów na co najmniej kilkanaście lat. Nowe obiekty do składowania odpadów powinny stanowić praktycznie Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Zakład należy wyposażyć, poza kwaterami do składowania odpadów zgodnie z wymogiem selektywnego składowania, w instalację umożliwiającą w przyszłości wyłączenie ze składowania odpowiedniej części odpadów ulegających biodegradacji oraz przyjmowania i sortowania odpadów celem wyselekcjonowania odpadów użytkowych i odpadów niebezpiecznych.

Usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta świadczą 4 podmioty, przy czym 2 z nich są ogólnie dostępne. Dwa pozostałe świadczą usługi na potrzeby obiektów zarządzanych przez siebie. Każdy mieszkaniec i podmiot gospodarczy o ile tylko chce może korzystać z usług zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych.  W zorganizowany sposób obierane są odpady od prawie wszystkich mieszkańców miasta. Selektywna zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów na terenie miasta jest już częściowo zorganizowana w przypadku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła i makulatury. Na terenie miasta nie ma podmiotu, który zagospodarowuje zebrane odpady komunalne. Nie są odpady poddawane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

Na terenie miasta nie występuje składowisko nieużytecznych środków ochrony roślin zwane mogilnikiem.

Na terenie miasta nie występują duże zakłady produkcyjne co skutkuje niezbyt dużą ilością wytwarzanych odpadów pozakomunalnych z działalności gospodarczej. Z racji słabo rozwiniętego systemu zgłaszania odpowiednim organom ilości wytwarzania odpadów pozakomunalnych brak jest wiarygodnej informacji na temat ilości wytwarzanych odpadów. Odpady są przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania poza terenem miasta. Za gospodarowanie odpadami z działalności gospodarczej odpowiadają ich wytwórcy czyli przedsiębiorcy. Brak zgłoszenia ewidentnych nieprawidłowości w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

W perspektywie ilość odpadów komunalnych jakie będą powstawały na terenie miasta powinny być na poziomie zbliżonym do obecnego (ok. 5000 Mg/rok). Wynika to w szczególności z demografii nie wykazującej tendencji wzrostowej.

Wobec posiadania składowiska odpadów, na bazie którego można gospodarować odpadami komunalnymi miasto może w najbliższych 8 latach prowadzić gospodarkę odpadami we własnym zakresie z ewentualnym  wspólnym gospodarowaniem z innymi gminami powiatu przasnyskiego o ile będzie taka wola tych gmin. Taka wola władz innych gmin jest zasadna chociażby z tego względu, że związki celowe gmin mogą prowadzić poprawnie gospodarkę odpadami oraz pozyskiwać duże środki finansowe na rozbudowę systemu gospodarowania odpadami.

Celem poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami na terenie miasta należy w szczególności:

-	wykonać prace dostosowawcze na składowisku do 31.12.2005 r. zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego.

-  wybudować Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych z nową kwaterą do składowania balastu, sortownią i kompostownią

-     rozszerzyć system selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta,

-     zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość,

-    likwidować nielegalne miejsca składowania odpadów i nie dopuszczać do powstawania takich miejsc,

-   prowadzić edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie właściwego postępowania z odpadami.

Działania w gospodarce odpadami wymagające nakładów finansowych mogą być wspierane finansowo przez instytucje zewnętrzne ( banki i fundusze) o ile zostaną ujęte w planie miejskim.

Plan miasta Przasnysz powinien według wymogów zawierać zadania strategiczne (długofalowe) obejmujące okres co najmniej 8 lat zmierzające do realizacji określonych celów.

Cele gminne w okresie 8 lat

-	zapobieżenie powstaniu odpadów

-	ograniczenie wytworzonych odpadów

-	właściwa izolacja odpadów od środowiska

-	powtórne wykorzystanie odpadów

-	rozwijanie dobrego systemu gospodarowania odpadami

-	brak nielegalnych miejsc składowania odpadów

-	wysoka świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami.

Dla osiągnięcia powyższych celów należy realizować zadania, które będą kontynuacją zadań nie zakończonych w latach 2004-2007 i zadania wymagające  stałej realizacji.

Do takich zadań będzie należało stosowanie odpowiednich nowoczesnych technologii bezodpadowych i małoodpadowych. Prowadzenie maksymalnego odzysku odpadów, które już powstały oraz takie gospodarowania odpadami aby to działanie nie powodowało zagrożeń dla środowiska. Kolejnym zadaniem będzie zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości. W powyższym okresie powinien nastąpić rozwój zadań związanych z gospodarowaniem odpadami w ramach związku celowego. Edukacja społeczeństwa poprzez różne formy przekazu będzie wymagała długoletnich działań w tym zakresie.

XI. PODSUMOWANIE.

- Miasto Przasnysz posiada składowisko zlokalizowane w m. Oględa, gm. Przasnysz mogące po modernizacji i rozbudowie spełniać obowiązujące wymogi stawiane tego typu obiektom.

- Z racji posiadania własnego składowiska miasto może prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi bez konieczności podłączania się do większej gminy lub związku gmin.

- Rozwiązywanie kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta może być połączone ze współpracą w tym zakresie z innymi gminami powiatu o ile jest taka wola tych gmin.

- Wprowadzanie dobrego systemu gospodarowania odpadami wymaga rozwijania już prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów.

- Celem zapewnienia zgodnego z wymogami przepisów prawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta powinno się wybudować zakład zagospodarowania odpadów na bazie składowiska miejskiego.

- Niniejszy plan nie wyklucza możliwości wprowadzenia innych rozwiązań gospodarki odpadami poza zakładanymi (nowe technologie, inne miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta).

- Właściwe gospodarowanie odpadami wymaga nakładów pracy m. in. poprzez sprawdzanie poprawności pozbywania się odpadów komunalnych (mieszkańcy i podmioty) czy też zgodności gospodarowania odpadami z wymogami w tym zakresie      (podmioty gospodarcze).

- Wszelkie systemy gospodarowania odpadami nie będą sprawnie działały bez systematycznie prowadzonej działalności edukacyjnej całego społeczeństwa miasta.

XII. DODATEK - Proponowane etapy rozszerzania systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Etap I.

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła i makulatury już funkcjonuje i wymaga jedynie rozszerzenia poprzez zakup i ustawienie dodatkowych pojemników. Można uruchomić zbiórkę selektywną baterii w szkołach i w punktach sprzedaży baterii, zbiórkę zużytych świetlówek i przepracowanego oleju.

Etap II

Rozwinięcie selektywnej zbiórki odpadów użytkowych (tworzyw sztucznych, szkła i papieru) na terenach dotychczasowych i wprowadzanie systemu na terenach z zabudową jednorodzinną miejską i zagrodową z własnymi systemami grzewczymi.

W tym etapie może się pojawić kwestia odbioru odpadów azbestowych. Gospodarowanie tymi odpadami powinno być prowadzone poprzez urządzenie na składowisku miejsca do gromadzenia odpadów do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości, wywóz odpadów poza teren gminy lub urządzenie kwatery na składowisku miejskim do składowania tego rodzaju odpadów.

W II lub III etapie zasadne wydaje się wprowadzenie selektywnej zbiórki takich odpadów jak zużyte opony, wielkogabarytowe, odpady farb i lakierów czy też szkła nieopakowaniowego (budowlanego).

Etap III

Rozwijanie dotychczasowego systemu selektywnej zbiórki odpadów i uruchomienie systemu zbiórki pozostałych odpadów:

- ulegających biodegradacji,

- tworzyw sztucznych : inne tworzywa sztuczne ( pianka poliuretanowa, styropian),

- pozostałe opakowania według zapotrzebowania, tj. ich występowania wśród odpadów komunalnych (aluminiowe, drewniane, wielomateriałowe - opakowania po sokach, metalowe),

* odpady niebezpieczne:

- odpady zawierające azbest,

Ten odpad będzie się pojawiał w kolejnych latach. Należy przewidzieć możliwość jego odbioru, magazynowania i przekazania do składowania na składowiska na terenie kraju (obecnie) lub województwa (w niedalekiej przyszłości). Ewentualnie należy przewidzieć możliwość budowy kwatery na składowisku w Oględzie. Odbiór odpadów powinien być za opłatą.

- inne według potrzeb (np. odpady farb i lakierów),

Na zasadzie przyjmowania odpłatnego lub nieodpłatnego z pokryciem kosztów unieszkodliwienia z określonych źródeł.

* inne

- odpady organiczne (ulegające biodegradacji),

Te odpady w niedalekiej przyszłości będą musiały podlegać selektywnej zbiórce z racji ograniczeń w ich składowaniu na składowiskach określonych w przepisach w związku z akcesją do Unii Europejskiej. Jak to realizować na danym etapie funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki nie bardzo jest zasadne przedstawiać. Możliwe jest przyjęcie rozwiązania, w którym odpady komunalne zmieszane (nie objęte selektywną zbiórką) są wożone do sortowni odpadów zmieszanych. W sortowni wybierane są odpady użytkowe, odpady organiczne i balast kierowany na składowisko. W tym układzie nie ma  potrzeby prowadzenia na szeroką skalę selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych.

- odpady nie będące opakowaniami (np. szkło budowlane).

Szkło budowlane jest innym rodzajem szkła niż opakowaniowe. Do niedawne nie było w ogóle odbiorców tego szkła. Ale w miarę rozwoju odzysku tego odpadu będzie można zastosować  odpowiednie rozwiązania.

XIII. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY - MAPA LOKALIZACJI INSTALACJI DO UNIESZKODLIWIANIA I ODZYSKU ODPADÓW.